| 设备名称 | 服务器 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 3台 | █国产 █ 进口 |
| 设备功能要求 |
| 更换8年前购置的服务器 |
| 软硬件配置清单 |
| 规格：标准2U机架式服务器； 处理器：2颗 英特尔 至强 金牌5115;处理器基本频率：2.4GHz； 内核数：10；缓存：13.75 MB L3； 内存：总容量256GB(8*32GB)RDIMM 2666MT/s双列内存，可扩展至6个DDR4 DIMM插槽， 支持RDIMM/LRDIMM。 硬盘：3块300GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5英寸热插拔硬盘； RAID：标配RAID控制器，支持RAID 0/1/5/10，缓存大于等于2GB； 网卡：双端口1GbE网卡， 2块10GbE SFP+网卡， 2个SFP+,10GbE,SR,850nm波长； 电源：配置2个750W（1+1）热插拔冗余电源； 风扇：配置6个热插拔风扇 N+1冗余； 管理功能：支持一键调整自动优化应用程序性能；支持主动诊断和自动修复功能；支持智能化自动执行从裸机部署到配置和更新以及持续维护整个服务器生命周期管理； 导轨：标配机架安装导轨； 服务：提供原厂3年(7x24)4小时上门服务、技术支持服务及3年硬盘更换不回收服务，为保证设备的可靠性服务，要求提供原厂针对本项目的授权原件及售后服务承诺函原件。 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ＃1 | 规格 | 标准2U机架式服务器； |
| ★2 | 处理器 | 2颗 英特尔 至强 金牌5115; 处理器基本频率：2.4GHz； 内核数：10； 缓存：13.75 MB L3； |
| ★3 | 内存 | 总容量256GB(8*32GB)RDIMM 2666MT/s双列内存， 可扩展至6个DDR4 DIMM插槽，支持RDIMM/LRDIMM。 |
| ★4 | 硬盘 | 3块300GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5英寸热插拔硬盘； |
| ＃5 | RAID | 标配RAID控制器，支持RAID 0/1/5/10，缓存大于等于2GB； |
| ＃6 | 网卡 | 双端口1GbE网卡， 2块10GbE SFP+网卡， 2个SFP+,10GbE,SR,850nm波长； |
| ★7 | 电源 | 配置≥2个750W（1+1）热插拔冗余电源； |
| ＃8 | 风扇 | 配置≥6个热插拔风扇 N+1冗余； |
| ★9 | 管理功能 | 支持一键调整自动优化应用程序性能；支持主动诊断和自动修复功能；支持智能化自动执行从裸机部署到配置和更新以及持续维护整个服务器生命周期管理； |
| ★10 | 服务 | 提供原厂3年(7x24)4小时上门服务、技术支持服务及3年硬盘更换不回收服务，为保证设备的可靠性服务，要求提供原厂针对本项目的授权原件及售后服务承诺函原件。 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数总数不得超过10项，应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。