## 2021-JKMTDY-W1012：

| 项目名称 | 新冠病毒快速检测设备及配套试剂 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 3台 | 国产 □进口 |
| 设备最高投标限价 | 60万元 |
| 五年试剂预估量 | 约30万人份 |
| 设备技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 检测方法 | 实时荧光定量PCR或恒温扩增-实时荧光法 |
| ＃2 | 检测通道 | ≥4检测通道 |
| ★3 | 温度控制模块 | ≥2个加热模块且可实现独立控制 |
| ＃4 | 扩增时间 | ≤50min |
| ＃5 | 荧光通道 | ≥3荧光通道 |
| 6 | 升温速度（适用于实时荧光定量PCR仪） | ≥5.0℃/秒 |
| 7 | 降温速度（适用于实时荧光定量PCR仪） | ≥1.5℃/秒 |
| 8 | 温度均一性 | 温度差值±0.1℃ |
| 9 | 温度准确性 | ≤0.5℃ |
| 配套试剂技术参数要求 |
| ★1 | 最低检测限 | 500 copies/ml |
| ★2 | 试剂报价 | 按人份报价 |
| ★3 | 试剂配套耗材 | 鼻咽拭子，按人份报价 |
|  |  | 样本保存液，按人份报价 |
|  |  | 专用扩增管，按人份报价 |
|  |  | 免费提供室内质控品 |
| ★4 | 售后 | 终身质保 |