## 2021-JKMTDY-W5027

| 项目名称 | 支撑喉镜（配套器械） |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1 | □国产 进口 |
| 最高投标限价 | 10万元 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 8588B | 扩张式手术喉镜，青少年及成人用。长度18CM 规格 近端28MM 近端17MM |
| 2 | 8590DN | 喉镜，小，用于解剖困难的情况，手术喉镜 小号 长17cm 用于复杂的解刨结构 |
| 3 | 8575K（包括KA KB） | 喉镜胸撑和胸撑支架， 喉镜胸撑和胸撑支架，可移动 支架 带金属环 直径9CM 长度34CM |
| ★4 | 兼容性 | 与科室原有支撑喉镜配套使用 |