设备技术参数会审表

| 设备名称 | 小动物心肌灌注显像处理软件包 |
| --- | --- |
| 设备功能要求 |
| 可以分析和处理小动物PET心肌关注图像 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 名称 | 数量 |
| 1 | 小动物心肌灌注显像处理软件包 | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 显示心脏壁，可以进行相位和振幅分析 | 提供 |
| 2 | 可计算整体、局部EF和体积曲线参数 | 提供 |
| 3 | 可计算圆周剖面曲线 | 提供 |
| 4 | 可计算ES+ED容积（ml） | 提供 |
| 5 | 可计算射血分数 | 提供 |
| 6 | 可计算区域血流灌注比（%） | 提供 |
| 7 | 可提供心脏区域坐标图 | 提供 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数总数不得超过10项，应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。