设备技术参数会审表

| 设备名称 | 开颅手术基础器械 | 计划号 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 40万元人民币 | 设备数量 | 1批 |
| 经费来源 | / | □国产 ☑进口 |
| 设备功能要求 |
| 开颅手术基础器械，满足开颅需求。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 显微剪 200mm，45° | 1 |
| 2 | 头皮拉钩，310mm | 18 |
| 3 | 神经剥离子 双头，190mm | 10 |
| 4 | 脑压板6mm | 2 |
| 5 | 脑压板8mm | 2 |
| 6 | 脑压板10mm | 2 |
| 7 | 脑压板12mm | 2 |
| 8 | 脑压板14mm | 2 |
| 9 | 骨膜剥离器 宽16mm | 15 |
| 10 | 脑膜镊 长180mm | 10 |
| 11 | 乳突牵开器 | 10 |
| 12 | 双关节牵开器 | 10 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 显微剪 | 显微剪刀，刺刀形 20cm, 弯形 45° |
| 2 | 头皮拉钩 | 头皮拉钩，310mm |
| 3 | 神经剥离子 | 剥离器，19cm |
| 4 | 脑压板 | 脑压板 延展性, 200 x 6mm |
| 5 | 脑压板 | 脑压板 延展性, 200 x 8mm |
| 6 | 脑压板 | 脑压板 延展性, 200 x 10mm |
| 7 | 脑压板 | 脑压板 延展性, 200 x 12mm |
| 8 | 脑压板 | 脑压板 延展性, 200 x 14mm |
| 9 | 骨膜剥离器 | 骨膜剥离器，19cm/16mm |
| 10 | 脑膜镊 | 医用镊18,5cm, 光滑面 |
| 11 | 乳突牵开器 | 牵开器 15cm,3:4 钝头 |
| 12 | 双关节牵开器 | 牵开器 16cm,3:4 ,钝头 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 1年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外配件及维修只收取成本费，免人工费 |
| 5 | 培训支持 | 现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 维修响应时间2小时 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后90天内 |
| 需求科室签字 |  | 机关业务部门 |  |
| 专家组 |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。