设备技术参数会审表

| 设备名称 | 腰椎微创手术工具包 | 计划号 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 48.8万元人民币 | 设备数量 | 1套 |
| 经费来源 | 医院医疗成本 | ☑国产 (进口 |
| 设备功能要求 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 吸引管 | 2 |
| 2 | 神经剥离子 | 9 |
| 3 | 髓核钳 | 4 |
| 4 | 椎板咬骨钳 | 7 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 吸引管 | 表面防眩光处理 |
| ★1.1 | 锥型吸引管 | 黑色，大号,3.0mm，全长 230mm，工作长度165mm， |
| 1.2 | 拉钩吸引管 | 黑色，大号，头部2*6mm，全长190mm，工作长度140mm， |
| ★2 | 神经剥离子 | 表面防眩光处理 |
| 2.1 | 组织拉钩 | 黑色，小号，工作长度160mm |
| 2.2 | 组织拉钩 | 黑色，大号，工作长度140mm |
| 2.3 | 直体45° | WOODSON 探头，全长270mm，工作长度160mm |
| 2.4 | 直体90° | 长球形探头，全长270mm，工作长度160mm，球2mm，钩9mm |
| 2.5 | 直体90° | 短球形探头，全长270mm，工作长度160mm，球2mm，钩6mm |
| 2.6 | 直体2号 | 神经剥离子，全长270mm，工作长度160mm，2mm宽 |
| 2.7 | 直体4号 | 神经剥离子，全长270mm，工作长度160mm，4mm宽 |
| 2.8 | 直体神经钩 | 全长270mm，工作长度160mm |
| 2.9 | 直体90度解剖器 | 全长270mm，工作长度160mm |
| ★3 | 髓核钳 | 表面防眩光处理 |
| 3.1 | 显微髓核钳 | 黑色工作长度210mm ，直头 |
| 3.2 | 髓核钳 | 黑色，2mm，工作长度210mm，直头 |
| 3.3 | 髓核钳 | 黑色，2mm，工作长度210mm，上弯 |
| 3.4 | 髓核钳 | 黑色，4mm，工作长度210mm，直头 |
| ★4 | 椎板咬骨钳 | 表面防眩光处理 |
| 4.1 | 一体式咬骨钳 | 3mm,130°，200mm,超薄，上弯，弹片手柄 |
| 4.2 | 一体式咬骨钳 | 3mm,130°,200mm，薄，弹片手柄 |
| 4.3 | 一体式咬骨钳 | 3mm,130°,200mm，超薄，弹片手柄 |
| 4.4 | 一体式咬骨钳 | 3mm,130°,230mm，超薄，硅胶手柄 |
| 4.5 | 偏体枪钳 | 黑色，金属手柄，2mm 130°全长230mm，工作长度145mm，薄 |
| 4.6 | 偏体枪钳 | 黑色，金属手柄，3mm 130°全长230mm，工作长度145mm，薄 |
| 4.7 | 偏体枪钳 | 黑色，金属手柄，4mm 130°全长230mm，工作长度145mm，薄 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 一年 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 国内有备件库 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外配件及维修价格只收取成本，免人工费 |
| 5 | 培训支持 | 提供培训支持 |
| 6 | 维修响应 | 2小时内电话相应，24小时到达现场 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后1个月内 |
| 需求科室签字 |  | 机关业务部门 |  |
| 专家组 |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。