技术参数

| 设备名称 | 频谱治疗仪 |
| --- | --- |
| 项目编号 | 2021-JK15-W1159 |
| 最高限价 | 人民币：15万元 |
| 设备数量 | 5 | 国产 |
| 设备功能要求 |
| 具有以红外为主能量的宽频谱特性，可延伸至毫米波，对人体发射可匹配吸收的生物频谱，促进血液循环，改善血液流变性，促进新陈代谢，改善神经系统功能。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 辐射体总成 | 1台 |
| 2 | 托脚 | 2只 |
| 3 | 侧扶手 | 6件 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 电源电压 | 220V，50Hz |
| ＃2 | 输入功率 | ≤370W |
| 3 | 辐射体寿命 | 不少于5年 |
| ★4 | 辐射体表面温度 | ≥50摄氏度 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 一年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库，国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站，国内有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外配件价格优惠 |
| 5 | 培训支持 | 现场+线上培训 |
| 6 | 维修响应 | 2小时 |
| 7 | 到货时间 | 一个月 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。