**1、2022-JKMXJY-W1236肝胆外科用手术器械**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目编号 | 2022-JKMXJY-W1236 |
| 货物名称 | 肝胆外科用手术器械 |
| 数量 | 1套 | □国产 🗹进口 |
| 最高投标限价 | 45万元 |
| **设备功能要求** |
| 动物实验肝移植手术使用 |
| **软硬件配置清单** |
| **序号** | **描 述** | **数量** |
| 1 | 显微止血夹 | 5 |
| 2 | 医用镊 | 8 |
| 3 | 手术剪 | 4 |
| 4 | 持针器 | 3 |
| 5 | 血管钳 | 7 |
| 6 | 止血钳 | 3 |
| 7 | 打孔器 | 2 |
| **技术参数要求** |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 显微止血夹 | 无损伤哈巴狗夹，弯型40mm 长90mm，1把 |
| 2 | 显微止血夹 14mm，长50mm，直型，1把 |
| 3 | 迷你血管夹，直型19mm 长45mm，1把 |
| 4 | 显微止血夹 20mm，长55mm，弯型，2把 |
| 5 | 医用镊 | 显微平头镊，弯型，圆柄，钻石涂层，长210mm，1把 |
| 6 | 显微平头镊，弯型，圆柄，钻石涂层，长185mm，1把 |
| 7 | 显微平头镊，直型，圆柄，钻石涂层，长210mm，1把 |
| 8 | 显微平头镊，直型，圆柄，钻石涂层，长185mm，1把 |
| 9 | 直镊2.0mm，长240mm，2把 |
| 10 | 直镊 2.7mm，长240mm，1把 |
| 11 | 直镊 1.5mm，长240mm，1把 |
| 12 | 手术剪 | 碳坞镶片 锯-齿形刀刃缝线剪，弯型 长180mm，1把 |
| 13 | 外科剪刀 弯型 长200mm，1把 |
| 14 | 碳坞镶片 解剖分离剪，精细型，弯型 长175mm，1把 |
| 15 | 显微剪，弯型，尖头，锯齿状扁柄，长160mm，1把 |
| 16 | 持针器 | 碳坞镶片 持针器，精细型，长195mm，1把 |
| 17 | 碳坞镶片 持针器，极精细型，长175mm，1把 |
| 18 | 显微持针器，直型，圆柄，不带扣锁，长185mm，钻石涂层, 1把 |
| 19 | 血管钳 | 阻断钳 60度 弯型 30mm，长160mm，1把 |
| 20 | 无损伤血管钳，儿童型， 30度, 30mm,长165mm，1把 |
| 21 | 无损伤止血钳70mm 长280mm，1把 |
| 22 | 无损伤外周血管钳 长190mm 碳钨合金涂层，1把 |
| 23 | 超精细 多用途 血管钳 长160mm ，弯型，1把 |
| 24 | 超精细 多用途 血管钳 长155mm 弯型，1把 |
| 25 | 眼镜蛇阻断钳 95mm 长250mm，1把 |
| 26 | 止血钳 | 精细动脉止血钳(弯头),长185mm，1把 |
| 27 | 动脉分离结扎钳,长180mm，1把 |
| 28 | 微弯止血钳 长190mm，1把 |
| 29 | 打孔器 | 主动脉打孔器 直径4mm， 长140mm，1把 |
| 30 | 主动脉打孔器 直径3mm，长170mm，1把 |
| **售后服务要求** |
| 1 | 质保期 | 壹年 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 国内有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外维修只收取成本费 |
| 5 | 培训支持 | 现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 2小时响应，24小时到达现场 |
| 7 | 到货时间 | 30天 |