工程建设项目招标需求参数表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 门诊六楼颈腰伤病医学中心改造装修工程 |
| 是否需要配套设备 | □是 否 | 配套设备名称及型号 |  |
| 一、工程内容装修装饰施工图纸所涉及的全部工程内容，包含但不限于：（一）室内布局改造工程（二）室内装饰装修工程（三）介入治疗室防护工程（四）给排水、暖通、电气工程：装修装饰区域洁具及排水器具采购和安装；照明灯具、开关、插座、按钮采购和安装；房间内部空调、及各科室功能性通风系统的安装；给排水、暖通、电气、消防等改造与新增项目的安装施工。（五）施工场地内原有建筑物及其设施设备拆除清理。二、施工资质要求投标单位需具备：建筑装饰装修工程专业承包二级（含）以上资质；或建筑工程总承包三级（含）以上资质；三、主材技术标准1.玻璃隔断采用钢化超白玻（电动雾化），厚度为6mm+2mm+6mm；2.木门选用实木烤漆门；3.乳胶漆选用净味环保漆；4.防辐射铅板厚度不小于6mm； 四、总工期要求55天（内）。 |

院务处领导签字： 使用单位负责人签字：

项目论证人员签字（不含负责人三人）： 日期：