技术参数

| 项目编号 |  |  | 2022-JK15-W1066 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 |  |  | 心理选拔与测量实验系统 |  |  |  |  |
| 数量 |  |  | 1 |  | R国产 进口 |  |  |
| 最高投标限价 |  |  | 人民币40.00万元 |  |  |  |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 心理测评系统采用业界先进、成熟的软件开发技术和系统结构，涵盖当前国际国内通用信度、效度都比较高的自评、他评量表。系统结合语音识别技术、微表情图像识别技术、NLP自然语言理解、声音特征提取分析等人工智能技术对受检者检测过程中的面部表情、语言表达、声音特征、语音语调进行多维度全面分析，综合判断受检者处于正常/抑郁/焦虑状态，并分析其严重程度，给出适当的建议。系统支持离线部署，与外部公网物理隔绝不对外提供服务，保障数据安全的同时达到较快传输速率，离线状态也支持人机交互式访谈。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 描 述 |  |  |  | 数量 |  |
| 1 |  | 服务器 |  |  |  | 1 |  |
| 2 |  | 笔记本电脑 |  |  |  | 1 |  |
| 3 |  | 定制平板电脑 |  |  |  | 15 |  |
| 4 |  | 路由器 |  |  |  | 1 |  |
| 5 |  | 收纳容器 |  |  |  | 3 |  |
| 6 |  | 耳麦 |  |  |  | 15 |  |
| 7 |  | 心理测评软件 |  |  |  | 1 |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  |  | 技术参数 |  |  |  |
| 1 | ★量表数量 |  |  | 量表总数不少于50个，应涵盖当前国际国内通用信度、效度都比较高的量表 |  |  |  |
| 2 | ＃量表内容 |  |  | 他评量表不少于3个,应包含汉密顿抑郁量表（HAMD）、汉密顿焦虑量表（HAMA）、简明国际神经精神访谈(MINI) 等他评量表 |  |  |  |
|  |  |  |  | 功能类别≥12种，包含对情绪状态、应激状态、智力与认知、睡眠、精神疾病、人格（性格）、职业、康复评定、社会功能、人际关系、家庭功能的测查等 |  |  |  |
|  |  |  |  | 题型≥4种，应包含单选、多选、填空、人机交互访谈等题型 |  |  |  |
|  |  |  |  | 配备可视化量表编辑工具，管理员可根据需求自主添加和编辑量表。其中量表内容不少于12项，应包含标题、分类、适用人群，评估方向、量表介绍、耗时、题目内容、选项控制、时间控制、分值设定、结果分析、报告展示效果等 |  |  |  |
| 3 | ＃人机交互他评 |  |  | 系统应支持智能访谈功能，可对应进行人机交互他评的量表数量不少于3个，应包含汉密顿抑郁量表、汉密顿焦虑量表和简明国际神经精神访谈量表等 |  |  |  |
|  |  |  |  | 进行人机交互他评所采用的人工智能技术不少于4项，包括语音识别、微表情图像识别、NLP自然语言理解、声音特征提取分析等人工智能技术。 |  |  |  |
| 4 | ＃运行环境 |  |  | 测评系统可支持局域网环境搭建部署(离线部署)，终端通过数据通信网或专用数据电路，与本地的局域网、数据库和处理中心相连接，支持100台以上的联机终端同时并行测试或数据处理 |  |  |  |
|  |  |  |  | 离线部署状态下所采用的人工智能技术不少于4项，仍可正常使用语音识别、微表情图像识别、NLP自然语言理解、声音特征提取分析等人工智能技术 |  |  |  |
|  |  |  |  | 局域网与外部公网隔离，不对外提供服务，保障数据安全的同时可达到至少500Mbps传输速度 |  |  |  |
| 5 | ＃任务管理 |  |  | 能够针对指定个人或团体发布特定量表测试任务 |  |  |  |
|  |  |  |  | 支持至少100人次同时在线测试，测试完成后即生成报告 |  |  |  |
|  |  |  |  | 总部管理员权限≥8项，包括增删改查部门、增删改查所有成员、配置批次、创建自评分类、配置自评量表、设置报告对用户是否可见、查看批次数据统计、查看操作日志等 |  |  |  |
|  |  |  |  | 部门管理员权限≥4项，包括查看部门成员信息、为批次添加测试成员、查看批次数据统计、部门数据查看等 |  |  |  |
| 6 | ＃量表测试 |  |  | 自评量表检测过程中应支持的功能≥3项，包含自动跳转、进度提醒、断点续评等功能 |  |  |  |
|  |  |  |  | 他评量表检测过程中应支持的功能≥5项，包含检测环境测试、智能助手引导、根据算法模型进行灵活追问、进度提醒、断点续评等功能 |  |  |  |
| 7 | ＃报告查看 |  |  | 报告内容≥6项，包含个人信息、测试结果、参考诊断结果、因子分析、结论分析，特征图等内容 |  |  |  |
|  |  |  |  | 后台报告支持一键导出 |  |  |  |
|  |  |  |  | 管理员可至少通过3种字段搜索查询报告，包括测试者姓名、账号、测试状态等字段 |  |  |  |
| 8 | ＃数据统计 |  |  | 支持至少4种维度支持人数占比，包括性别、年龄、婚姻、文化等 |  |  |  |
|  |  |  |  | 支持单用户至少近10次测量结果的折线对比图 |  |  |  |
|  |  |  |  | 支持数据结果至少以3种统计图表形式显示，包含饼状图、折线图、柱状图等方式 |  |  |  |
|  |  |  |  | 支持根据任务分配完成情况，生成各组织结构下的完成情况统计图表 |  |  |  |
|  |  |  |  | 能够支持至少4种维度组合智能筛查检测数据，包括测试状态、测试任务、测试对象、组织结构等 |  |  |  |
|  |  |  |  | 查询数据结果可以以数据列表形式显示，列表内容≥8项，包括参测人员姓名、账号、部门、量表名称、测试状态、危机预警结果、量表总分、测试时间等信息 |  |  |  |
|  |  |  |  | 所有筛查信息支持一键导出 |  |  |  |
| 9 | ＃档案管理 |  |  | 按照组织架构展示档案 |  |  |  |
|  |  |  |  | 用户每次测查后系统将自动同步建档 |  |  |  |
|  |  |  |  | 支持显示用户档案内容不少于3项，包括基本信息、测查记录、既往病史等相关资料 |  |  |  |
|  |  |  |  | 按照测试时间顺序完整记录测评报告，并支持导出 |  |  |  |
| 10 | ＃系统管理 |  |  | 系统控制端运行平台支持Windows环境，满足多名管理者同时在线开展发布任务、查询结果等相关工作 |  |  |  |
|  |  |  |  | 测试端适用安卓系统，支持100台以上的联机测试端同时并行测试或数据处理，每个端口操作各环节按键后的等待时间小于1秒，查询等待时间根据查询量保证在5秒之内 |  |  |  |
|  |  |  |  | 能够设置“总部管理员、部门管理员、普通用户”3个不同角色，设置总部管理员帐户，权限绑定使用角色，保证不同级别分类管理测试端 |  |  |  |
|  |  |  |  | 系统可扩展性强，自定义配置内容≥8项，可设置测试报告界面抬头和LOGO，系统支持管理端针对部门名称、个人资料信息、测验结果、测验图表、测验分析、其他附属等报告内容进行自定义配置 |  |  |  |
| 11 | ＃数据导出 |  |  | 支持查询筛选测评的数据以文档形式导出 |  |  |  |
|  |  |  |  | 支持以excel形式导出所有测试记录 |  |  |  |
| 12 | ＃信息导入 |  |  | 支持人员信息批量导入，系统可承载至少5000人次一次性导入 |  |  |  |
|  |  |  |  | 支持人员信息单个导入 |  |  |  |
| 13 | ＃保密及安全管理 |  |  | 包括访谈和交互测试在内的整体测评系统均可支持局域网络使用，避免造成数据泄露 |  |  |  |
|  |  |  |  | 数据库支持数据导出至独立硬盘备份 |  |  |  |
|  |  |  |  | 对“总部管理员”开放系统所有使用权、数据处理权、档案查阅权； |  |  |  |
|  |  |  |  | 对“部门管理员”只开放该管理员对所在部门及下级用户的任务发布权、数据处理权、档案查阅权、测评结果阳性用户核查确认情况记录权； |  |  |  |
|  |  |  |  | 普通用户界面只能做测试任务和查看报告、本人基本信息 |  |  |  |
|  |  |  |  | 总部管理员可以设置初始化密码，支持所有用户可以更改自己测试的登录密码 |  |  |  |
|  |  |  |  | 提供重要数据修改全程监控，对于重要数据系统可提供有痕迹的更正功能 |  |  |  |
|  |  |  |  | 自动对运行日志及有问题日志进行记录，跟踪记录每个具体管理及操作人员，日志保存时间大于1年 |  |  |  |
| 14 | ★服务器 |  |  | cpu：≥i9 |  |  |  |
|  |  |  |  | 内存：≥32G（16Gx2）3200 DDR4及以上 |  |  |  |
|  |  |  |  | 显卡：≥RTX3090Ti 存储24G及以上 |  |  |  |
|  |  |  |  | 硬盘：≥512G+7.68T固态硬盘 |  |  |  |
|  |  |  |  | 机箱：铝合金便携机箱（散热性能好，不易变形） |  |  |  |
| 15 | ★笔记本电脑 |  |  | 国产14寸笔记本 |  |  |  |
|  |  |  |  | 屏幕：≥14.0英寸（分辨率1920×1080） |  |  |  |
|  |  |  |  | 屏幕色彩：45% NTSC（典型值） |  |  |  |
|  |  |  |  | 内存：≥8GB |  |  |  |
|  |  |  |  | 电池容量：≥56Wh（额定容量） |  |  |  |
|  |  |  |  | 硬盘：≥512GB |  |  |  |
|  |  |  |  | CPU：≥i5-1155G7 4核 |  |  |  |
| 16 | ＃定制平板 |  |  | 屏幕：≥10.1英寸多点触控屏 |  |  |  |
|  |  |  |  | 系统：Android10及以上 |  |  |  |
|  |  |  |  | 摄像头：前置≥800w像素，后置≥1600w像素 |  |  |  |
|  |  |  |  | 存储：≥4+64G DDR4 |  |  |  |
|  |  |  |  | wifi：2.4GHz/5GHz |  |  |  |
|  |  |  |  | 蓝牙：BT5.0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 接口：≥4个USB、TypeC、TypeA接口 |  |  |  |
|  |  |  |  | 跌落测试：≥1.2m |  |  |  |
|  |  |  |  | 防水：≥IP67 |  |  |  |
|  |  |  |  | 工作温度：-20℃~60℃ |  |  |  |
| 17 | ★路由器 |  |  | 国产双频 WiFi （2.4GHz/5.0GHz） |  |  |  |
| 18 | ＃收纳箱 |  |  | 服务器定制收纳箱（内部防震，内部可充电） |  |  |  |
|  |  |  |  | 定制铝合金设备箱（内部防震） |  |  |  |
| 19 | ★耳麦 |  |  | 国产入耳式耳麦 |  |  |  |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 质保期 |  |  | 三年 |  |  |  |
| 2 | 备件库 |  |  | 在国内有备件库 |  |  |  |
| 3 | 维修服务 |  |  | 在国内有维修人员及维修站 |  |  |  |
| 4 | 收费标准 |  |  | 质保期外配件及维修按正常价格收费 |  |  |  |
| 5 | 培训支持 |  |  | 自系统启用3年内，每年组织相关人员进行一次集中培训，每次培训人数不少于10人，培训时间不少于1个工作日 |  |  |  |
| 6 | 维修响应 |  |  | 如系统出现故障，在接到用户报告4小时内响应，并派专业工程师在2个工作日内排除故障 |  |  |  |
| 7 | 到货时间 |  |  | 在签订合同之后的3个工作日内 |  |  |  |