|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | | | 功能性运动筛查系统 | | | |
| 数量 | | | 1套 | 是否进口 | 🞎是 🗹否 | |
| 单项最高限价 | | | 1.0万元人民币 | | | |
| **功能要求** | | | | | | |
| 可测试各种功能性运动、身体稳定性以及灵活性。根据测试结果推荐训练，从而改善身体不平衡状态以及某些较弱功能。 | | | | | | |
| **软硬件配置清单** | | | | | | |
| **序号** | | **描 述** | | | **数量** | |
| 1 | | 测量板 | | | 1套 | |
| 2 | | 测量棒（长） | | | 1套 | |
| 3 | | 测量棒（短） | | | 2套 | |
| 4 | | 测量皮筋 | | | 2套 | |
| 5 | | 训练指导光盘、使用说明书、合格证、保修卡、装箱单 | | | 1套 | |
| **技术参数要求** | | | | | |
| 序号 | 指标名称 | | 技术参数 | | |
| 1 | 测量板 | | 长度≥1520mm | | |
| 2 | 测量棒（长） | | 长度≥1200mm | | |
| 3 | 测量棒（短） | | 长度≥600mm | | |
| 4 | 测量皮筋 | | 松弛状态下长度≥1000mm | | |
| 售后服务要求 | | | | | |
| 1 | 质保期 | | 设备保修以到货安装验收合格后之日起计算，保修期≥3年。 | | |
| 2 | 收费标准 | | 质保期外配件及维修价格，卖方须提供常用备件、易损件、选配件清单及报价，报价不高于市场报价的75%。 | | |
| 3 | 培训支持 | | 供方为需方的操作人员免费提供现场操作培训和维修维护技术培训。 | | |
| 4 | 维修响应 | | 维修响应时间≤4小时，接报修后24小时内工程师到场；48小时内解除故障（不可抗力除外），特殊情况下提供备用机。提供免费保修电话，卖方在保修期内至少每半年免费进行一次状态检测。 | | |
| 5 | 到货时间 | | 合同签订后60天内。 | | |