| 冷冻机组主机 |
| --- |
| 国产 | 1 |
| 设备功能要求 |
| 用制冷机组提供冷气调控三楼药品中试车间的环境及温度 |
| 软硬件配置清单 |
| 模块机组一套（单机：3台） 与之匹配冷风输送管道 控制箱 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ★模块制冷机组一套 （单机：3台） | ★制冷面积：500M㎡ 大于300KW/㎡ ★制冷量：180-250KW 模块机组内单机可以单独开机（气温不高时），也可同时开机（气温高时）； |
| 2 | #冷风输送管道 | #与制冷机组匹配冷风输送管道 |
| 3 | 控制箱 | 机组安装地一楼和使用地三楼及机组的开关控制装置 |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数总数不得超过10项，应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。