| 设备名称 | 超宽谱电磁脉冲聚焦发生装置 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1 | █国产 □ 进口 |
| 设备功能要求 |
| 用于高新技术武器防护研究，研究高能脉冲聚焦场对生物的损伤与防护。 |
| 软硬件配置清单 |
| 超宽谱电磁脉冲聚焦发生装置1套。 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 脉冲宽度 | 100ns，通过器件调节脉宽可以重新设置 |
| 2 | GTM小室场强 | 不小于700kV/m |
| 3 | 重复频率 | 0-20Hz可调，单脉冲触发输出 |
| 4 | 负载电压 | 100-150 kV |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数总数不得超过10项，应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。