| F1006“移动式G型臂X光机保修”技术参数 |
| --- |
| 数量 | 1 |
| 保修年限（年） | 1 |
| 预算金额（万元） | 18 |
| 技术要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 故障响应时间 | 接到用户维修通知后，在2小时内给予答复。需要到现场维修，到达时间：48小时内 |
| 2 | 维护保养内容 | 维护设备的安全检查、影像质量检查、设备除尘保养、运行状态检查等 |
| 3 | 维护保养质量 | 提供全年维修、保养，并进行操作和维修维护保养培训 |
| ★4 | 更换配件质量 | 承诺维修采购产品为原厂产品或者原厂定制 |
| 5 | 保养巡修 | 服务期限内保养次数：2次/年 |
| 6 | 开机率 | 服务期限内全年开机天数：≥90％ |

| F1009“移动式G型臂X光机保修”技术参数 |
| --- |
| 数量 | 1 |
| 保修年限（年） | 1 |
| 预算金额（万元） | 18.5 |
| 技术要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 故障响应时间 | 接到用户维修通知后，在2小时内给予答复。需要到现场维修，到达时间：48小时内 |
| 2 | 维护保养内容 | 维护设备的安全检查、影像质量检查、设备除尘保养、运行状态检查等 |
| 3 | 维护保养质量 | 提供全年维修、保养，并进行操作和维修维护保养培训 |
| ★4 | 更换配件质量 | 承诺维修采购产品为原厂产品或者原厂定制 |
| 5 | 保养巡修 | 服务期限内保养次数：2次/年 |
| 6 | 开机率 | 服务期限内全年开机天数：≥90％ |

| F1011“移动式X线机(上海华线HF4003)保修”技术参数 |
| --- |
| 数量 | 1 |
| 保修年限（年） | 3 |
| 预算金额（万元） | 15 |
| 技术要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 情况说明 | 本保修为3年期,每年付款.如期间设备淘汰报废,则合同、付款到那时停止. |
| 2★ | 配件保修范围 | 所有配件免费提供(包括组合机头) |
| 3＃ | 开机率 | 年开机率达95%(以每年365天计算，实际停机不超过18天)，额外停机天数除了按1:5的比例延长保修时间。 |
| 4＃ | 响应时间 | 接到故障报修电话后1小时内响应，如电话无法解决，工程师24小时内到达现场直到设备恢复正常。 |
| 5＃ | 保养次数 | 每年保养四次，包含但不限于如下项目：设备清洁、性能测试及校准、必要的电气环境检查。 |
| 6＃ | 电话支持时效 | 24小时 |
| 7★ | 公司资质 | 具备x线设备维修5年及第二类医疗器械经营备案凭证以上 |
| 8＃ | 《医学影像设备第三方售后维保服务能力认证》 | 具有 |

| F1012“移动式X线机(飞利浦P-33)保修”技术参数 |
| --- |
| 数量 | 1 |
| 保修年限（年） | 3 |
| 预算金额（万元） | 15 |
| 技术要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 情况说明 | 本保修为3年期,每年付款.如期间设备淘汰报废,则合同、付款到那时停止. |
| 2★ | 配件保修范围 | 所有配件免费提供(包括组合机头) |
| 3＃ | 开机率 | 年开机率达95%(以每年365天计算，实际停机不超过18天)，额外停机天数除了按1:5的比例延长保修时间。 |
| 4＃ | 响应时间 | 接到故障报修电话后1小时内响应，如电话无法解决，工程师24小时内到达现场直到设备恢复正常。 |
| 5＃ | 保养次数 | 每年保养四次，包含但不限于如下项目：设备清洁、性能测试及校准、必要的电气环境检查。 |
| 6＃ | 电话支持时效 | 24小时 |
| 7★ | 公司资质 | 具备x线设备维修5年及第二类医疗器械经营备案凭证以上 |
| 8＃ | 《医学影像设备第三方售后维保服务能力认证》 | 具有 |