工程建设项目招标需求参数表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 铱-192放射源采购 |
| 是否需要配套设备 | □是 否 | 配套设备名称及型号 |  |
| 1. 项目内容：铱-192放射源采购2. 参数：使用铱-192放射源的设备：医科达公司生产microselectron V3后装治疗机放射源参数：（1）荷兰Nucletron B.V.工厂生产铱-192放射源（2）唯一国家编码（3）源活初始活度一般为10Ci±10%（4）活性区域直径0.6㎜，长3.5㎜（5）不锈钢包壳封装，源壳直径0.9㎜，长4.5㎜（6）源辫长度1500㎜3. 供应商：医科达（上海）医疗器械有限公司 联系人：左 鹏 联系电话：13335384499 |