工程建设项目招标需求参数表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年度住院一部中央空调机组维保项目 | | |
| 是否需要  配套设备 | □是 否 | | 配套设备名称及型号 |  |
| 1、项目内容：  （1）每季度对空调主机进行有针对性的保养工作，确保机组正常运转，降低机组故障风险。  （2）24小时联网监控，排除故障隐患，及时处理突发情况。  （3）定期更换机组密封件。  （4）定期对机组溶液进行取样化验，根据化验情况对溶液进行处理。  2、服务要求：中标单位在运行季节，定期（每周一次）对客户进行巡访，了解机组的运行情况并进行常规检查，根据空调设备运转情况，不定期进行清洗保养，保证使用效果；并填报维护保养报告及巡访记录，签字后交由招标单位管理人员存档。维保期内，投标人需提交质量保证承诺书、接到报修电话2小时内应到现场维修，一般故障4小时内修复。  3、维保单位：远大空调有限公司。  联 系 人：唐 瑶  联系电话：18092757954 | | | | |