公告附件1：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目编号 | 2021-JK15-W1036 |
| 设备名称 | 传染病防控精细训练仿真系统 |
| 设备数量 | 1套 | ☑国产 □进口 |
| 最高投标限价 | 35万元 |
| **设备功能要求** |
| 建立能够通过精准控制外设进行虚拟仿真场景互动的训练系统，从而达到接近现实实际环境的演练效果。要求针对疫情训练中的重要环节，特别是需要精细控制的仿真训练环节，进行高精度模拟训练。系统支持数据手套、压力反馈等精细化控制外部设备，以提高疫情防控的效率和提升多维度的训练感受，从而提高疫情应对经验。 |
| **软硬件配置清单** |
| **序号** | **描 述** | **数量** |
| 1 | 传染病防控精细训练仿真系统 | 1 |
| **技术参数要求** |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 手指力反馈器数量 | ≥4 |
| 2 | **＃**接口要求 | 精细控制系统要求具有手指角度数据接口，手部位置数据接口，能很好的对外接外部精细化控制设备。 |
| 3 | ★动捕要求 | 手臂运动跟踪捕捉功能, 获取人手手臂的运动姿态。 |
| 4 | 分辨率 | 训练3D仿真场景分辨率≥2160 x 1200 |
| 5 | **＃**疫情处置流程方案 | 完善准确的疫情处置流程，要求1个以上疫情处置流程详细方案 |
| 6 | 安全要求 | １.系统数据库、数据流、网络数据多层加密手段，保证保密性。 ２.系统根据智能部门对应不同子系统，模块性强。各子系统之间数据通讯需要加密。 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 一年免费质保，两年免费维护 |
| 2 | 备件库 | / |
| 3 | 维修站 | / |
| 4 | 收费标准 | / |
| 5 | 培训支持 | 免费培训 |
| 6 | 维修响应 | 2小时响应 |
| 7 | 到货时间 | 签定合同后180天内 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。一般技术指标参数不作标记。投标人须提供所有“正偏离”、“无偏离”响应的技术参数的支持资料，包括但不限于生产商公开发布的资料（含生产商出具的产品规格表、检测机构出具的检测报告、技术白皮书、使用说明书、公开发布的宣传彩页等）。并在技术参数偏离表备注栏中注明支持材料在标书中的页码、行数并显著标记，凡未提供有效证明文件的响应不予认可。未按要求填写的，可能被认定为无效投标，提供虚假指标参数的，其投标将被否决。