技术参数表

| 项目名称 | 2020年空军师以下部队医疗专业培训学员配备空调 |
| --- | --- |
| 服务、功能要求 |
| 1、保障空军学员宿舍生活环境舒适，温度适宜。 2、安装完成后损坏位置修复完好，保障环境干净。 3、此项目为包干价，不存在增项或增变价格问题。 4、工期10天。 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 空调1.2P | 电源220V/50Hz 制冷量2600w/制热量3900w |
| ★2 | 打孔 | Ф63 |
| ★3 | 空调支架 | 不锈钢支架，含膨胀螺丝 |
| ★4 | 漏电开关 | 25A |
| ★5 | 冷媒铜管 | Ф12.7/Ф9.5含保温管 |
| ★6 | 高空作业费 | 4层以上含四层 |
| ★7 | 电源线 | 4mm²铜线 |
| ★8 | 质保 | 质保期2年 |
| 商务要求 |
| ★1 | 资质 | 独立法人，企业营业执照（三合一），机电安装三级 |

说明: 服务、功能要求为必备要求，从服务角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。