| 设备名称 | 电子胃镜 |
| --- | --- |
| 投标保证金 | 96000元人民币 | 设备数量 | 4根 |
| □国产 √进口 |
| 设备功能要求 |
| 可配套现有奥林巴斯内镜主机使用 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 名称 | 数量 |
| 1 | 超声电缆 | 2根 |
| 2 | 超声穿刺电子胃镜 | 1根 |
| 3 | 超声环扫电子胃镜 | 1根 |
| 4 | 十二指肠镜 | 2根 |
|  | 钳子管道开口阀 | 4个 |
|  | 先端帽 | 2个 |
|  | 吸引按钮 | 4个 |
|  | 送气送水按钮 | 4个 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 一 | 超声环扫电子胃镜 |
| ★1 | 兼容性 | 与现有奥林巴斯超声主机ME2设备配套 |
| ＃2 | 频率可调 | 5/6/7.5/10mHz等多频率可调 |
| ＃3 | 图像 | 配套Olympus ME2主机输出高清画质 |
| ＃4 | 多普勒功能 | 彩色多普勒、能量多普勒 |
| 二 | 超声穿刺电子胃镜 |
| ★1 | 兼容性 | 与现有奥林巴斯超声主机ME2设备配套 |
| ＃2 | 频率可调 | 5/6/7.5/10mHz等多频率可调 |
| ＃3 | 图像 | 配套Olympus ME2主机输出高清画质 |
| ＃4 | 多普勒功能 | 彩色多普勒、能量多普勒 |
| ＃5 | 管道内镜 | ≥3.7mm |
| 三 | 十二指肠镜 |
| ★1 | 兼容性 | 与现有奥林巴斯内镜主机设备兼容 |
| ★2 | 管道内镜 | >3.7mm |
| ＃3 | 视向角 | 后方斜视105度 |
| ＃4 | 景深 | 5-60mm |
| ＃5 | 弯曲角度 | 上120度；下90度；左90度；右110度 |
| 四 |  |
| 1 | 质保 | 整机质保1年 |