工程建设项目招标需求参数表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 整形手术室维修工程 |
| 是否需要配套设备 | □是 否 | 配套设备名称及型号 |  |
| 1、项目内容：（1）更换该科室六、七楼手术室、更衣室、走廊、墙面等区域部分破损净化板，面积约140㎡。（2）更换六、七层破损塑胶地面。（3）更换洗手池阀门13个；餐厅4樘窗户维修。（4）更换室内下水管道约15 m。2、施工资质要求：房屋建筑工程施工总承包三级（含）或建筑装饰装修工程专业承包二级（含）以上资质。3、主材技术参数要求：塑胶地板要求使用2mm以上同质透心型塑胶，品牌范围：“LG、洁福、阿姆斯壮”。4、施工要求：应自觉维护施工现场周边设施，注意施工安全，及时清运建筑垃圾。5、总工期要求40天（内）。 |