设备技术参数会审表

| 设备名称 |  |  | 心理评估与治疗系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  |  | / |  | 设备数量 | 1套 |
| 经费来源 |  |  | 医院医疗成本 |  | ☑国产 □ 进口 |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1、主控主机系统1套，含一个主控操作台和报告用打印机1台，系统包括数据分析模块、数据打印模块、数据储存模块、数据查询模块、数据统计模块、数据周期汇总模块、无线发射模块、意外断电保护模块等。可完成量表授权，报告打印等。报告提供精神卫生、心理咨询、综合医院、司法鉴定、护理诊断、学生咨询、人力资源报告等十二种专业报告版本。报告提供临床辅助诊断意见，以百分比的形式预测被检测人可能是正常、抑郁或焦虑障碍、精神性障碍等症状。 2、移动测查终端 10套：采用平板移动医疗技术,（在不与主控的连接环境下可独立使用）， 系统配备120套心理量表。显示屏幕7.9英寸，存储64G，方便医护人员衣兜随身携带。确保可以在社区、监狱、灾区、野外等没有网络信号、被试行动不方便的环境下会诊、测查。可语音读题。 3、通过主机系统的题库模块获得320个心理指标的结果分析。报告提供中国人六个基本人格因子量表，包括精神质、神经质、内向-外向、装好-装坏、男子气-女子气、非社会化。提供临床预测自杀、暴力、吸毒、酗酒等。 |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名 称 |  |  | 数量 |  |
| 1 |  | 主控主机系统 |  |  | 1套 |  |
| 2 |  | 移动测查终端 |  |  | 10套 |  |
| 3 |  | 打印机 |  |  | 1台 |  |
| 4 |  | 路由器 |  |  | 1套 |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  |  | 技术参数 |  |  |
| ★1 | ★主控主机系统 |  |  | 系统包括数据分析模块、数据打印模块、数据储存模块、数据查询 模块、数据统计模块、数据周期汇总模块、无线发射模块、意外断 电保护模块等。可完成量表授权，报告打印等。报告提供精神卫 生、心理咨询、综合医院、司法鉴定、护理诊断、学生咨询、人力资源报告等十二种专业报告版本。报告提供临床辅助诊断意见，以百分比的形式预测被检测人可能是正常、抑郁或焦虑障碍、精神性障碍等症状。 |  |  |
| ★2 | ★移动测查终端 |  |  | 移动测查终端 采用平板移动医疗技术, 系统配备120套心理量表。显示屏幕7.9英寸，存储64G，方便医护人员衣兜随身携带。确保可以在社区、监狱、灾区、野外等没有网络信号、被试行动不方便的环境下会诊、测查。可语音读题。 |  |  |
| #3 | #心理指标 |  |  | 通过主机系统的200题模块一次检测，获得被试者320个心理指标的结果分析。报告提供中国人六个基本人格因子量表，包括精神质、神经质、内向-外向、装好-装坏、男子气-女子气、非社会化。提供临床预测自杀、暴力、吸毒、酗酒等。检测版本：提供177题、200题、399题、566题四种可选择版本。 |  |  |
| 4 | 检测系统 |  |  | 系统包含成套认知评估模块,使用范围10-90岁中国人常模,评估测试内容包括数字复制、汉字比较、心算、汉字旋转、数字广度、字词再认、图形再认七个分测试，并在分测验测试完成后，提供总的量表分，可以提示总的认知缺损程度。系统包含认知训练模块，可以记录脉搏信息和心率变异分析曲线，根据曲线不同，系统自动展现不同的训练flash动画、训练场景、音乐等 除MMPI本身测查外，系统包含如下量表，并且厂家提供终身免费增加量表服务 |  |  |
| ＃5 | ＃量表目录 |  |  | 认知测查：威斯康星卡片分类测验（WCST）；瑞文推理测验（RAVEN）；伦敦塔（TOL）司法鉴定测查：二项数字迫选成人测验：神经精神科问卷（NPI）；简明精神症状评定量表（BPRS）；治疗副反应量表（TESS）；阳性阴性症状量表（PANSS）；汉密尔顿焦虑量表（HAMA）；汉密尔顿抑郁量表（HAMD）；躁狂量表（BRMS）；焦虑自评量表（SAS）；抑郁自评量表（SDS）；自杀态度问卷（QSA）；防御机制问卷（DSQ）；自尊量表（SES）；症状自评量表（SCL－90）；Epworth嗜睡量表（EPSS）；匹兹堡睡眠质量量表(PSQI)；临床疗效总评量表（CGI）；生活质量测定量表简表（GQOLI）；惧怕否定评价量表（FNE）；儿童测查：Achenbach儿童行为量表（CBCL）；Conners儿童行为问卷（教师版）；Conners儿童行为问卷（父母版）；儿童感觉统合量表；UCLA孤独量表（UCLA）；青少年生活事件量表（ASLEC）老年测查：简易智力检查（MMSE）；日常生活能力测验（ADL）；老年谵妄测验（CAM-CR）；老年抑郁量表（GDS）；蒙特利尔认知评估量表（MOCA）；Hachinski缺血量表护士测查：护士观察量表（NOSIE）；护士用简明精神症状评定量表（N-BPRS）其他量表：团体智力测验；爱德华个性偏好测验；气质问卷；心理健康测查表；大学生心理健康调查表；一般健康问卷；康奈尔医学指数；BECK抑郁量表；流调用抑郁自评量表；纽卡斯尔抑郁诊断量表；焦虑状态询问表；焦虑习性调查；贝克焦虑量表；社交焦虑量表；艾克森情绪稳定性量表；社交回避及苦恼量表；情绪-社交孤独问卷；医院焦虑抑郁量表；精神症状全面量表；副反应量表；抗抑郁药副反应量表；锥体外西副反应量表；社会功能缺陷量表；Yale-Brown强迫评定量表；密西根酒精调查表；老年临床评定量表；长谷川痴呆量表；纽芬兰纪念大学幸福度；生存质量测定量表；女性性满意度指数；男性性满意度指数；阴茎勃起功能障碍指数问卷；个人评价问卷；A型行为；疲劳量表；阿森斯失眠量表；防御方式问卷；应付方式问卷；生活支持评定量表；简易应对方式；家庭环境量表；OLSON婚姻质量问卷；生活满意度量表；生活满意度指数A；生活满意度指数B；情感量表；总体幸福感量表；健康问卷调查；霍兰德职业兴趣测验；多动症诊断量表；职业兴趣调查问卷；青少年生活事件量表；父母养育方式评价量表；儿童期孤独症评定量表；儿童孤独症家长评定量表；婚姻满意度调查；艾森克个性测验（儿童）；睡眠状况自评； |  |  |
| ★6 | ★售后 |  |  | 整机保两年 |  |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数总数不得超过10项，应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。