设备技术参数会审表

需求科室：骨科                                填表时间：2021 年 7月 6日

| 设备名称 | 力学加载细胞培养系统 | 计划号 | 2021-Y1011 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 75.00万元人民币 | 设备数量 | 5套 |
| 经费来源 | 后勤科研实验室建设经费 | (国产 □进口 |
| 联系人 | 程朋真 | 办公电话/手机 | 84771026/15289360408 |
| 推荐品牌1：苏州皓冕精密科技有限公司 联系人/联系方式：王觉鸣13906209522 |
| 推荐品牌2：厂家：美国Fexcell 联系人/联系方式：世联博研（北京）科技有限公司；400-650-8506 |
| 推荐品牌3：厂家：西班牙EBERS 联系人/联系方式：北京赛泰克生物科技有限公司；范惠敏：+86 10 13426082940 |
| 设备功能要求 |
| 可实现细胞和材料在二三维培养状态下的周期性力学加载，包括拉伸和压缩应力刺激。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 操作控制系统 | 5套 |
| 2 | 周期性拉伸、压缩细胞培养皿 | 30个 |
| 3 | 免疫组化分析细胞采集装置 | 5套 |
| 4 | 系统操作软件 | 5套 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 设备规格 | 适合常用细胞培养箱 |
| ★2 | 加载模式 | 周期性拉伸、压缩，可间歇性或连续性加载 |
| 3 | 振幅范围 | 拉伸/压缩幅度可在0-20%之间精确调控 |
| #4 | 频率 | 拉伸/压缩频率在0-5Hz范围内连续可调 |
| 5 | 噪音 | 正常运行噪音小于55分贝 |
| ＃6 | 组化培养皿 | 定制培养皿，细胞数量满足常规基因与蛋白分析、免疫组化分析需要 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 2年 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 国内有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保外维修仅收取维修配件费，无人工费 |
| 5 | 培训支持 | 免费提供3人以上的操作、保养及维护培训 |
| 6 | 维修响应 | 维修响应时间，2小时应答，48小时到现场 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后3个月 |
| 需求科室签字 |  | 机关业务部门 |  |
| 专家组 |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。