采购项目招标需求参数表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021-2022年度污水处理用消毒剂采购 | | |
| 是否需要  配套设备 | □是 否 | | 配套设备名称及型号 |  |
| 1. 项目内容：采购污水处理用次氯酸钠溶液（有效氯浓度﹥10％）600吨。 2. 投标企业资质要求：   (1)投标方营业执照经营范围需有危险化学品生产或零售；投标人具有独立法人资格的生产企业或具有相应供货能力的供货商。  （2）投标方应遵守有关的法律、法令和条例。  （3）投标方具有危化品运输资质或具有相应资质运输能力。  （4）投标人需提供危险化学品经营许可证。  3、技术要求：污水处理消毒用次氯酸钠相关国家规范要求，所用次氯酸钠颜色为浅黄绿色，有明显刺鼻氯气味道，主要标准：  （1）有效氯％（以CL计）：﹥10％；  （2）游离碱％（以NaOH计） ：0.1％-1.0％；  （3）铁％（以Fe计）：≤0.005％。  4、送货期限：按需方通知时间要求供货。  5、售后服务要求：货物送达指定地点经需方确认货物数量，同时随车提供产品质量合格证、检测报告。 | | | | |