设备技术参数会审表

| 设备名称 | IVC笼盒及笼架 | 计划号 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 18.00万元人民币 | 设备数量 | 1套 |
| 经费来源 | / | (国产 □进口 |
| 设备功能要求 |
| 为满足大小鼠合理的实验需求，可单独或几只饲养，具备投喂及饮水的要求。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | IVC笼盒底 | 500个 |
| 2 | 不锈钢笼罩 | 500个 |
| 3 | 300ml水瓶 | 500个 |
| 4 | 不锈钢平放架（七层，管式） | 6个 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | IVC笼盒底 | PPSU材质 |
| 1.1 | 规格 | 400×180×150±10% |
| 1.2 | 性能 | 透明性好，可高压灭菌 |
| 2 | 不锈钢笼罩 | 钢丝直径Φ1.8mm-Φ4.0mm，材质1Cr18Ni9 |
| 3 | 外置式饮水瓶 | 容积300ml |
| 3.1 | 材质 | 进口原材料，瓶口为医用硅胶软性密封，瓶嘴为304不锈钢 |
| ★4 | 不锈钢平放架 | 全套支架采用25×25×1.2的不锈钢方管焊接 |
| 4.1 | 规格 | 1100×500×1900,可放七层 |
| 4.2 | 脚轮 | 带4个万向轮，带刹车装置 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 一年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外配件只收取成本费，无人工费 |
| 5 | 培训支持 | 现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 2小时响应，24小时到现场 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后30天内 |
| 需求科室签字 |  | 机关业务部门 |  |
| 专家组 |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。