设备技术参数会审表

| 设备名称 | 颈椎前路牵开系统 | 计划号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 28.00万元人民币 | 设备数量 | 1套 |
| 经费来源 |  | □国产 ☑进口 |
| 联系人 |  | 办公电话/手机 |  |
| 设备功能要求 |
| 颈椎前路牵开系统，满足颈椎手术需求。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 横向自动牵开支架 | 1 |
| 2 | 纵向自动牵开支架 | 1 |
| 3 | 固定牵开器挡板手柄 | 1 |
| 4 | 可调牵开器挡板手柄 | 1 |
| 5 | 减压挡板23*30mm | 1 |
| 6 | 减压挡板23*40mm | 1 |
| 7 | 减压挡板23*50mm | 1 |
| 8 | 减压挡板23*60mm | 1 |
| 9 | 纵向挡板23*30mm | 1 |
| 10 | 纵向挡板23*40mm | 1 |
| 11 | 纵向挡板23*50mm | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 牵开系统 | 整套系统可高温高压 |
| 2 | 固定牵开器挡板手柄 | 不锈钢材质 |
| 3 | 减压挡板 | 铝合金材质可透光 |
| 4 | 自动牵开支架 | 不锈钢材质 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 1年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 国内有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外配件及维修价格优惠85% |
| 5 | 培训支持 | 现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 维修响应时间2小时 |
| 7 | 到货时间 | 60天 |
| 需求科室签字 |  | 机关业务部门 |  |
| 专家组 |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。