设备技术参数会审表

| 设备名称 | 医用LED冷光源及监视器系统 | 计划号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 48.00万元人民币 | 设备数量 | 1套 |
| 经费来源 |  | □国产 ( 进口 |
| 联系人 |  | 办公电话/手机 |  |
| 设备功能要求 |
| 通过医用内窥镜冷光源，配合上光学镜及器械，可以将光学镜前段的图像显示到监视器上，术者通过监视器上的图像，实时判断病症，并应用专业经验及器械，并患者的病症实时手术治疗。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 医用内窥镜冷光源 | 1 |
| 2 | 监视器 | 1 |
| 3 | 导光束 | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 医用内窥镜冷光源 | ★1.1 LED光源，色温≥6000K ★1.2 LED灯泡，寿命≥30000h ★1.3 具有SCB集总控制功能，可实现光源亮度自动调节 1.4 触摸面板设计，安全等级:≥CF级 |
| 2 | 高清医用液晶监视器 | ★2.1 ≥26英寸,分辨率≥1920 X 1080 2.2 水平、垂直视角 ≥170度 2.3 多种标配接口：复合，Y/C，RGB/分量，外同步, HD/SD-SDI/DVI接口 2.4 双画面显示功能 2.5 标配计算机接口：DVI-D，HD15 |
| 3 | 导光束 | ≥3.5mm导光束,长度≥230cm |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 整机质保3年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 提供质保期外配件及维修价格优惠概况 |
| 5 | 培训支持 | 免费进行相关人员的培训，包括装机、调试及应用 |
| 6 | 维修响应 | 报修后2小时电话响应及8小时内上门监测故障的技术服务。 |
| 7 | 到货时间 | 签订正式合同后2个月内 |
| 需求科室 签字 |  | 机关业务部门 |  |
| 专家组 |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。