设备技术参数会审表

| 设备名称 | 医用提取机 | 计划号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 20.00万元人民币 | 设备数量 | 1台 |
| 经费来源 |  | □国产 ☑进口 |
| 联系人 |  | 办公电话/手机 |  |
| 设备功能要求 |
| 产品用于临床手术中，软组织磨削、切割、钻孔。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 设备主机 | 1个 |
| 2 | 脚踏开关 | 1个 |
| 3 | 电源适配器 | 1个 |
| 4 | 操作手柄 | 1个 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 产地 | 原装进口 |
| ＃2 | 手柄转速范围 | 0-3600转/分 |
| ＃3 | 手柄旋转模式 | 连续模式和切割模式 |
| 4 | 切割模式速度设置 | 4.1 切割模式旋转速度分别为5rps、7rps、9rps、11rps |
|  |  | 4.2 切割模式角度可设置 180°、270°、360°、540° |
|  |  | 4.3 持续运行时，可以在0~10rps范围内调整手柄的旋转速度 |
| 5 | 自动计数功能 | 可对钻孔、切割次数自动计数。 |
| 6 | 耗材名称 | 皮肤组织钻孔器 |
| 7 | 耗材年用量 | 预估2万元/年/台（40个/年，500元/个） |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 2年 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 国内有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外配件及维修价格优惠至8折 |
| 5 | 培训支持 | 科室现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 2小时内应答，4小时内到达现场，48小时内无法解决更换备用机 |
| 7 | 到货时间 | 30天 |
| 需求科室签字 |  | 机关业务部门 |  |
| 专家组 |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。