设备技术参数会审表

| 设备名称 | 微循环检测仪 | 计划号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 18.6万元（人民币） | 设备数量 | 1台 |
| 经费来源 |  | (国产 □进口 |
| 联系人 |  | 办公电话/手机 |  |
| 设备功能要求 |
| 主要应用于人体手指甲襞微循环检查 对预后治疗及指导用药起着重要的作用. |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 微循环显微镜 | 2 |
| 2 | 超高清摄像机 | 2 |
| 3 | 摄像机接筒 | 2 |
| 4 | 计算机电脑 | 2 |
| 5 | 打印机 | 2 |
| 6 | 显示器 | 1 |
| 7 | 光纤 | 2 |
| 8 | 医用冷光源 | 2 |
| 9 | 电脑升降推车 | 2 |
| 10 | 仪器升降推车 | 2 |
| 11 | 脚踏开关 | 2 |
| 12 | 目镜 | 2 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 主机 |  |
| 1.1 | ★分辨率 | 1280×960 最高可达到：4096×3160 |
| 1.1.1 | 显微镜主机 | 进口主流品牌 |
| 1.1.2 | 摄像机 | 2000万像素，进口主流品牌 |
| 1.2 | 冷光源 | 20W高亮度LED冷光源 |
| 1.3 | 计算机 | 21.5寸；CPU：I5四核八代3.6Ghz；内存：8G 2666Mhz；硬盘：256G固态硬盘；独显：2G；显示器分辨率：4096×2308 |
| 1.4 | 显示器 | 24寸显示器；也可选配27寸显示器 |
| 耗材明细 1 耗材参数 折光率：1.5148-1.5152 酸值（mgKOH/g）：＜６０ 2 耗材名称 规格 香柏油 3 耗材年用量 0.25万元/年/台 序号 耗材名称 规格 年预估量 （台/年） 最高限价 （单价）元 最高限价 （总价）元 1 香柏油(人造) 25ml/瓶 50瓶 50 2500 |
| 售后服务要求 |
| 1 | ★质保期 | 三年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库，国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站，国内有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外配件及维修价格优惠情况：只收取配件费 |
| 5 | 培训支持 | 上门安装、培训 |
| 6 | 维修响应 | 4小时响应，24小时上门 |
| 7 | 到货时间 | 15个工作日 |
| 需求科室签字 |  | 机关业务部门 |  |
| 专家组 |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。