工程建设项目招标需求参数表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 关于56栋、60栋新聘博士人才住房装修工程 | | |
| 是否需要  配套设备 | □是 否 | | 配套设备名称及型号 |  |
| **一、装修内容：**  本次对56栋23室、34室、36室、76室、89室、95室，60栋7室、8室、12室、13室、14室、22室、28室、50室、75室、81室，共计16套公寓住房进行简单装修。装修内容如下：   1. 室内裸露线路整理并敷设穿线管，长度约479m。 2. 空鼓地砖更换，面积约12㎡。 3. 墙面粉刷，面积约2701㎡。 4. 损坏木地板更换，面积约2701㎡。   **二、施工资质要求**  具备建筑工程总承包三级（含）或装饰装修工程二级（含）以上资质。  **三、施工要求**  及时清理施工现场卫生及建筑垃圾，注意施工安全。  **四、总工期**  **要求30天（内）。** | | | | |