设备技术参数会审表

| 设备名称 | 隐斜计 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 20万人民币 | 设备数量 | 1台 |
| 经费来源 | 医院医疗成本 | (国产 □ 进口 |
| 设备功能要求 |
| 设备具备图像显示功能，左图显示红色圆点，右图显示绿色十字尺 具有大量程的隐斜测试功能 具有检测结果记录、打印功能，可输出测试报告 可根据需要选择是否连接网络，实现数据传输 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 名 称 | 数量 |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 软件 | 1套 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ★量 程 | ≥17.5△（△为三棱镜度） |
| 2 | ＃测量精度 | 0.1△ |
| 3 | ＃瞳距范围 | 54mm----70m |
| 4 | 售后 | 原厂质保一年 |
| 需求科室签字 |  | 机关业务部门 |  |
| 专家组 |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数总数不得超过10项，应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。