设备技术参数会审表

| 设备名称 | 数字化介入中心管理系统 | 计划号 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 49.8万元人民币 | 设备数量 | 1套 |
| 经费来源 | / | □国产 √进口 |
| 设备功能要求 |
| X射线血管造影图像分析系统,主要用于对X射线血管造影所得的血管进行后处理及定量分析，同时也可用于电生理及外周介入、神经介入、下肢接入等多种介入所得X射线血管造影图像定量分析的科研研究。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | X射线血管造影图像分析系统 | 1 |
| 2 | 加密狗 | 2 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 主机 | 软件支持安装在Window 7/Windows 10操作系统的计算机上 |
| 1.1 | 造影影像浏览模块 | 多序列浏览功能 造影影像浏览视图调整功能 支持所有冠脉造影厂商的影像分析 多视图影像同步 窗宽窗位、对比度、γ值调整 边缘强化效应调整 影像反转 影像播放速度调整（最高50 f/s）和影像放大 自动浏览选项 浏览视图可调整（最大3*3） 统计图表自动调整 患者水平、影像水印和分析水平分析预览 ECG 视图 多种影像标注和简单测量方法 患者检查、影像序列和分析步骤的全方位展示和预览 |
| 1.1.1 | 工作流 | 浏览和定量分析视图的一键式切换 用户自定义工作流设置 自动保存结果，且允许被打开和再编辑 提供审计需求选项 |
| 1.1.2 | ★报告和结果 | 简单和详细报告呈现和浏览 支持多种影像影像导出格式（BMP, JPEG, AVI） 分析结果可被另存为：Dicom文件、XML文件、格式化报告、PDF、JPEG |
| 1.2 | 定量分析-基础 | 血管边界自动追踪和简易编辑功能 简单工作流便于快速学习 可视化分析图表显示和用户自定义调节功能 多种校准选项：线性、环形、栅格、球面、导管校准、旋转中心校准 |
| 1.2.1 | ★冠脉造影影像定量分析 | 冠脉中心线自动识别 冠脉边界自动识别 冠脉参考管腔自动计算和显示 多种参考管腔调整功能：用户自定义、用户标记病变血管段 病变位置和参数的自动定量分析 MLD和狭窄程度间的自由切换 冠脉节段命名规则符合AHA, ACC/AHA和Syntax标准 符合科研需求的多种附加分析功能 药物洗脱支架（DES）分析 子节段分析 开口分析：兼容有/无子阶段分析 强大的分叉病变分析功能 独家的2种分叉模型：T模型和Y模型 子阶段分析 Medina分型 兼容冠脉狭窄和动脉瘤的检测 可复制分析至其他视图 长度、直径的多种测量方法 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 1年 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 国内有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 超出质保期按照每年总金额7%的价格提供续保。 |
| 5 | 培训支持 | 到货后3天内，安排有经验的工程师到现场安装，安装需2小时。安装完成后按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收，并提供验收标准、验收专用仪器，承担相关费用。无偿提供该产品的技术培训和技术支持 |
| 6 | 维修响应 | 受理现场维修请求后的工程师抵达现场响应时间≤24小时，48小时内修复。48小时内无法修复的，免费提供相应配置的备用样机，保证正常的工作 |
| 7 | 到货时间 | 15个工作日内 |
| 需求科室签字 |  | 机关业务部门 |  |
| 专家组 |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。