设备技术参数会审表

| 设备名称 |  |  |  | 多模态脑神经系统图像智能定量分析高级处理软件 |  |  |  | 计划号 |  | / |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  |  |  | 49.5万元人民币 |  |  |  | 设备数量 |  | 1套 |  |
| 经费来源 |  |  |  | / |  |  |  | 国产 进口 |  |  |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、引入由专业核医学软件公司为核医学提供的MRI、PET-CT/MRI、SPECT-MRI影像处理系统； 2、基于SPM的多模态如：MRI、PET、SPECT-CT/MRI、PET-CT/MRI脑神经影像分析定量处理分析； 3、实现自主脑神经影像数据库建立。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 描述 |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 一体化智能多模态高级脑影像定量分析软件 |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 高级图像处理工作站 |  |  |  | 1台 |  |  |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  |  |  | 技术参数 |  |  |  |  |  |  |
| ★1 | 资质认证 |  |  |  | 具有CFDA医疗软件注册证，具有国内外权威杂志论文应用证明 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | MRI/SPECT-CT/PET-CT图像分析处理功能 |  |  |  | 2.1 常规MRI、SEPCT-CT、PET-CT图像融合处理功能； 2.2 智能多模态图像融合，任意PET或SPECT扫描可加载MR和CT； 2.3 自动识别ROI及智能图像分析； |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 智能专业脑神经影像融合处理功能 |  |  |  | 3.1 常规MRI、NM、CT、PET脑神经影像处理； 3.2 基于SPM的智能分析处理； 3.3 专业脑神经显像模式分析，可进行DWI、DTI、fiber tracking分析； |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 智能脑血流、脑断层显像处理 |  |  |  | 4.1 智能脑血流显像模式及处理； 4.2 智能脑断层显像模式及处理； 4.3 MRI 、fMRI脑处理分析； |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Z-Score算法技术插件 |  |  |  | 5.1 支持主流厂商MRI、SPECT、PET采集插件； 5.2 支持MRI、SPECT、PET智能后处理； 5.3 支持智能融合处理； |  |  |  |  |  |  |
| ★6 | 脑影像定量分析数据库 |  |  |  | 6.1 正常人数据库，提供FDG、ECD、HMPAO数据库，为癫痫评估提供多种示踪剂的标准数据库。 6.2 对于不同族裔群体的数据支持：亚裔、高加索、西班牙裔 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 中国人群正常值数据库建立功能 |  |  |  | 支持自行建立中国人群正常值数据库 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | AI智能诊断 |  |  |  | 智能化脑显像分析及AI诊断 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 网络接口服务 |  |  |  | 9.1 提供软件DICOM Server； 9.2 提供PACS接口服务； 9.3 提供RIS接口服务 9.4 提供HIS接口服务（支持HL7）； 9.5 提供远程故障诊断服务； 9.6 提供远程阅片及诊断支持服务； 9.7 提供远程网络培训服务 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 影像工作站 |  |  |  | 10.1 至强六核处理器以上； 10.2 512G固态硬盘+1TB机械硬盘； 10.3 32G内存； 10.4 5G独立显卡 10.5 24寸医用专业显示器X2 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 质保期 |  |  |  | 软硬件质保3年 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备件库 |  |  |  | 西安有无备件库 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 维修站 |  |  |  | 西安有无维修站 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 收费标准 |  |  |  | 质保期外配件及维修价格优惠10-15%，免人工费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训支持 |  |  |  | 现场培训 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 维修响应 |  |  |  | 12小时内电话报修，24小时内到达现场 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 到货时间 |  |  |  | 合同签订后1个月内 |  |  |  |  |  |  |
| 需求科室签字 |  |  |  |  |  | 机关业务部门 |  |  |  |  |  |
| 专家组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |