单一来源设备技术参数论证表

| 设备名称 |  | 韦氏成人智力量表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高限价 |  | 人民币19.98万元 |  |  | 设备数量 |  | 1套 |  |
| 国产 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、正常人智力测定； 2、精神疾病导致各种类型的智力障碍的定量检查、辅助诊断和疗效评估，常见疾病有多动与注意障碍（ADHD）、注意障碍（ADD）、学习障碍、精神发育迟滞、脑器质性损伤（卒中、外伤、肿瘤、手术、感染等）、老年认知障碍（CI）等进行评定、跟踪和疗效分析。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 描述 |  |  | 数量 |  |  |
| 1 |  |  | 笔记本+触摸屏 |  |  | 1套 |  |  |
| 2 |  |  | 激光打印机 |  |  | 1台 |  |  |
| 3 |  |  | 韦氏成人智力测验第四版中文版软件 |  |  | 1套 |  |  |
| 4 |  |  | 工具箱 |  |  | 1个 |  |  |
| 5 |  |  | 耗材（报告权限） |  |  | 500例 |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  |  | 技术参数 |  |  |  |  |
| 1 | 笔记本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 操作系统 |  |  | Windows 10 操作系统 |  |  |  |  |
| 1.2 | 处理器 |  |  | 不低于I7 |  |  |  |  |
| 1.3 | 内存 |  |  | 不低于8G |  |  |  |  |
| 1.4 | 硬盘 |  |  | 不低于1T |  |  |  |  |
| 1.5 | 屏幕尺寸 |  |  | 不小于14英寸 |  |  |  |  |
| 1.6 | 触摸屏尺寸 |  |  | 不小于14英寸，分辨率不低于1240*768 |  |  |  |  |
| 2 | 激光打印机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品类型 |  |  | 激光打印机（非惠普） |  |  |  |  |
| 2.2 | 硒鼓寿命 |  |  | 大于等于2000页 |  |  |  |  |
| 2.3 | 首页打印 |  |  | 小于10秒 |  |  |  |  |
| 2.4 | 双面打印 |  |  | 手动 |  |  |  |  |
| 2.5 | 进纸盒容 |  |  | 标配纸盒 |  |  |  |  |
| 2.6 | 接口类型 |  |  | 不低于USB2.0 |  |  |  |  |
| 2.7 | 介质类型 |  |  | 普通纸，激光打印纸 |  |  |  |  |
| 3 | ★韦氏成人智力测验第四版中文版软件 |  |  | 1、使用大样本常模和严格的精神障碍患者样本，保证量表在正常和异常能力各个分级标准的准确可靠； 2、计算机化测验，使用先进的数据拟合技术，保证测验的效率和精确性； 3、具备大型数据库，实时全面记录患者的测验完成情况，并可将测验结果保存并打印； 4、通过多媒体和触摸屏技术，实现丰富多彩的检查界面，充分调动患者参与测验的积极性。 |  |  |  |  |
| 4 | 工具箱 |  |  | 韦氏成人智力测验第四版中文版指导手册壹本；积木壹盒；计分套版1套。 |  |  |  |  |
| 5 | 耗材 （报告权限） |  |  | 提供500份诊断权限。 |  |  |  |  |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 质保期 |  |  | 自验收合格之日起质保期1年 |  |  |  |  |
| 2 | 备件库 |  |  | 西安无备件库，国内有备件库 |  |  |  |  |
| 3 | 维修站 |  |  | 西安无维修站，国内有维修站 |  |  |  |  |
| 4 | 收费标准 |  |  | 质保期后，零配件价格不高于市场价格，享受远程维修免工时费，如需现场解决购买方应支付人工差旅交通费及工时费（按公司相关人员日工资加出差补贴） |  |  |  |  |
| 5 | 培训支持 |  |  | 1、安装完毕现场操作培训，至操作人员熟练操作为止； 2、给予1个免费名额参加北京举办的培训班一次(往返交通费用自理)，培训形式：韦氏成人智力测验记忆测验第四版中文版全国培训班（培训时间另行通知） |  |  |  |  |
| 6 | 维修响应 |  |  | 售后服务电话7*24小时，2小时内响应，电话邮件等远程方式优先解决，远程不能解决的问题，48小时内赶赴现场。 |  |  |  |  |
| 7 | 到货时间 |  |  | 合同签订后20日内 |  |  |  |  |