单一来源设备技术参数论证表

| 设备名称 |  | 心血管成像系统保修 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高限价 |  | 人民币210万元 |  |  |  | 设备数量 | 一套 |
| 进口 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 该设备通过发射X射线穿透人体产生影像，辅助医师进行心血管介入诊疗手术。 具备血管狭窄分析、脑血管3D重建、下肢血管步进、冠脉支架精显等功能；帮助医师简单、准确、快速完成手术。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 描述 |  | 数量 |  |  |
| 1 |  |  | 球管 |  | 一套 |  |  |
| 2 |  |  | 主机 |  | 一套 |  |  |
| 3 |  |  | 水冷系统 |  | 一套 |  |  |
| 4 |  |  | 后处理系统 |  | 一套 |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  |  | 技术参数 |  |  |  |
| 1 | ★保修内容 |  |  | 整机保修(不含探测器、悬挂铅帘、铅屏风),备件免费更换。 |  |  |  |
| 2 | 服务要求 |  |  | 服务期内，每年提供设备定期保养，计划性定期的维修服务检测包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的补救性维修，并定期对设备的数据进行备份，确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修，并提供符合原厂技术要求的保养报告。定期维护服务间隔进行，具体内容包括：（1）系统基本情况检查;（2）图像质量检查;（3）球管使用情况检查;（4）软件等等。 |  |  |  |
| 3 | 服务要求 |  |  | 维修人员须有相关专用工具和设备，并提供相应资料证明。 |  |  |  |
| 4 | 服务要求 |  |  | 具备400客户服务专线电话，每年365天开通， |  |  |  |
| 5 | 服务要求 |  |  | 维修工程师具备全套原厂诊断软件，并保证能够解决所有需要原厂service key才能解决的设备故障。 |  |  |  |
| 6 | 服务资质要求 |  |  | 提供能及时获取并实施原厂系统安全性软硬件改版通知(FMI)能力的证明，保修期内免费提供设备的系统软件升级补丁和技术支持，保证所有系统软件为最新版本。软件服务须提供GE授权。 |  |  |  |
| 7 | ＃备件库 |  |  | 国内设有专门的球管、零备件仓库，能提供相应更换全新原厂零部件的进口报关证明（进口机型）。 |  |  |  |
| 8 | ＃维修站 |  |  | 西安拥有专业的技术支持团队超过10年并且≥3人，具有原厂授权资质证，且在考核合格有效期内。保证能够随时取得设备生产者研发和工厂的技术、物力支持。 |  |  |  |
| 9 | ★培训支持 |  |  | 提供现场技术支持及培训；支持在线远程培训 |  |  |  |
| 10 | ★维修响应 |  |  | 服务期内，全天候电话响应，响应时间≤2小时，工程师应在24小时内到达现场（包括节假日），开机率能达到95%。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 | 三年 |  |  |  |  |  |  |