## Sheet1
|  | 试剂（耗材）名称 | 耗材规格型号 | 适用医疗设备
1 | W9001(12) | 生化多项校准品 Cfas 12x3ML | 12x3 mL/盒 | 全自动免疫分析仪（94） | coabs8000 （ISE900702-801-602） | 罗氏诊断产品（上海）有限公司
2 |  | C反应蛋白检测试剂盒 CRP | 500 T/盒
3 |  | C反应蛋白质控品 CRP Control | 5x0.5 mL/盒
4 |  | D-二聚体检测试剂盒（免疫比浊法） | 100 T/盒
5 |  | D-二聚体校准品 | 6×0.5 mL
6 |  | β2-微球蛋白 B2MG | 140 T/盒
7 |  | 半胱氨酸蛋白酶抑制剂C校准品 | 4x1 mL
8 |  | 胱抑素C检测用质控品 | 1:3×1mL; 2:3×1mL 3：3×1mL
9 |  | CKMB校准品 Cfas CK.MB | 3x1 mL
10 |  | 肌红蛋白二代 MYO | 150 T/盒
11 |  | 肌红蛋白校准品 Cfas MYO | 3 x 1 mL
12 |  | 肌红蛋白质控品 MYO Control | L1:2x3; L2:2x3 ml
13 |  | 类风湿因子检测试剂盒 RF | 500 T/盒
14 |  | RF校准品 | 5x1 mL
15 |  | 类风湿因子质控品 | LI: 2x1.0 mL; LII: 2x1.0 mL
16 |  | 抗链球菌溶血素O检测试剂盒 ASO | 400 T/盒
17 |  | 微量白蛋白抗原过剩检测试剂盒（免疫比浊法） | 1000 T/盒
18 |  | 可溶性转铁蛋白受体 STFR | 150 T/盒
19 |  | 前白蛋白 PA | 150 T/盒
20 |  | 铜兰蛋白检测试剂盒（免疫比浊法） | 150 T/盒
21 |  | 同型半胱氨酸试剂盒校准品 | 2x3 ml/盒
22 |  | 同型半胱氨酸试剂盒质控品 | L I: 2x3 ml/盒
23 |  | 蛋白多项校准品 | 5x1 mL/盒
24 |  | 脂类多项检测用校准品 | 3x1 mL/盒
25 |  | 脂蛋白(a)检测用校准品 | 5x1.0 mL/盒
26 |  | 脂蛋白(a)检测用质控品 | L I:2х1 mL L II:2х1 mL
27 |  | 血氨检测试剂盒 NH3 | 150 T/盒
28 |  | NH3/ETH/CO2 校准品 | 2x4 mL/盒
29 |  | 氨水/乙醇/二氧化碳检测用正常值质控品 | 5x4 mL/盒
30 |  | 氨水/乙醇/二氧化碳检测用病理值质控品 | 5x4 mL/盒
31 |  | 乳酸检测试剂盒 | 225 T/盒
32 |  | 不饱和铁结合力 | 300 T/盒
33 |  | 铁校准品 | 1x75 mL/盒
34 |  | 转铁蛋白检测试剂盒TRSF2 | 500 T/盒
35 | W9001(12) | 可溶性转铁蛋白受体质控品 | L I:2х3 mL; L II:2х3 mL | 全自动免疫分析仪（94） | coabs8000 （ISE900702-801-602） | 罗氏诊断产品（上海）有限公司
36 |  | 多项生化低值质控品（PCCC1） | 20×5 mL(QCS)
37 |  | 多项生化低值质控品（PCCC1） | 4 × 5 mL
38 |  | 多项生化低值质控品（PCCC1） | 20 × 5 mL
39 |  | 多项生化高值质控品（PCCC2） | 4 × 5 mL
40 |  | 多项生化高值质控品（PCCC2） | 20 × 5 mL
41 |  | 多项生化高值质控品（PCCC2） | 20×5 mL(QCS)
42 |  | 样本针清洗液1 Sample Cleaner 1/Multiclean | 12*20 ml
43 |  | 胃泌素释放肽前体检测试剂盒(电化学发光法) ProGRP | 100T/盒
44 |  | 肿瘤标志物质控PreciControl Tumor Marker Elec | 4×3.0mL
45 |  | 人附睾蛋白4质控品 | 4×1.0ml
46 |  | 胃泌素释放肽前体质控品 PreciControl ProGRP | 4×1.0ml
47 |  | 肺癌相关肿瘤标志物质控品 PreciControl Lung Cancer | 4×3.0mL
48 |  | 免疫通用质控品 | 4×3.0mL
49 |  | 甲状腺相关自身抗体质控品 PreciControl ThyroAB | 4×2.0mL
50 |  | 铁蛋白检测试剂盒（电化学发光法）Ferritin | 300T/盒,100T/盒
51 |  | 硫酸脱氢表雄甾酮检测试剂盒(电化学发光法) DHEA-S | 100T/盒
52 |  | 人生长激素检测试剂盒(电化学发光法) hGH | 100T/盒
53 |  | 抗缪勒管激素检测试剂盒(电化学发光法) AMH | 100T/盒
54 |  | 抗缪勒管激素质控品 PreciControl AMH | 4×2.0mL
55 |  | 多标记物质控 | 6×2.0mL
56 |  | 白介素6检测试剂盒(电化学发光法) IL-6 | 100T/盒
57 |  | 骨钙素检测试剂盒(电化学发光法) Elecsys N-MID Osteocalcin | 100T/盒
58 |  | β-胶原特殊序列检测试剂盒(电化学发光法） | 100T/盒
59 |  | 总I型胶原氨基端延长肽检测试剂盒(电化学发光法） | 100T/盒
60 |  | 免疫多项质控品 | 4×3.0mL
61 |  | 甲型肝炎病毒抗体(IgM)检测试剂盒(电化学发光法) Anti-HAV IgM | 100T、300 T/盒
62 |  | 甲型肝炎病毒抗体检测试剂盒(电化学发光法) Anti-HAV | 100T、300 T/盒
63 |  | 乙型肝炎病毒核心抗体IgM检测试剂盒(电化学发光法) Anti-HBc IgM | 100T、300 T/盒/盒
64 |  | 乙型肝炎病毒e抗原质控液 PreciControl HBeAg | 16x1.3 mL/盒
65 |  | 乙型肝炎病毒表面抗原质控品 PreciControl HBsAg II | 16x1.3 mL/盒
66 |  | 人类免疫缺陷病毒质控品 PreciControl HIV | 6x2 mL/盒
67 |  | 丙型肝炎病毒抗体质控品 PreciControl Anti-HCV | 16x1.3 mL/盒
68 |  | 甲型肝炎病毒抗体(IgM)质控液 PreciControl Anti-HAV IgM | 16x0.67 mL/盒
69 |  | 甲型肝炎病毒抗体质控液 PreciControl Anti-HAV | 4x4.0 mL/盒
70 |  | 乙型肝炎病毒表面抗原质控品PreciControl HBsAg II quant II | 15*1.3
71 | W9001(12) | 乙型肝炎病毒核心抗体IgM质控液 PreciControl Anti-HBc IgM | 16x1.0 mL/盒 | 全自动免疫分析仪（94） | coabs8000 （ISE900702-801-602） | 罗氏诊断产品（上海）有限公司
72 |  | 乙型肝炎病毒核心抗体质控品PreciControl Anti-HBc | 16x1.3 mL/盒
73 |  | 乙型肝炎病毒e抗体质控液 PreciControl Anti-HBe | 16x1.3 mL/盒
74 |  | 乙型肝炎病毒表面抗体质控液 PreciControl Anti-HBs | 16x1.3 mL/盒
75 |  | 梅毒螺旋体抗体质控品 PreciControl Syphilis | 4x2.0 mL/盒
76 |  | 高敏肌钙蛋白T检测试剂盒(电化学发光法) Troponin T hs | 200T/盒，300 T/盒
77 |  | 肌红蛋白检测试剂盒(电化学发光法) Elecsys Myoglobin | 100 T/盒
78 |  | 肌酸激酶同工酶检测试剂盒(电化学发光法) CK-MB | 100 T/盒
79 |  | 脑利钠肽前体检测试剂盒(电化学发光法)Elecsys proBNP II | 100T/盒，300 T/盒
80 |  | 肌钙蛋白质控品 PreciControl Troponin | 4x2.0 mL
81 |  | 心肌质控品 PreciControl Cardiac II | 4 x 2.0 mL
82 |  | 性激素结合球蛋白 | 100 T/盒
83 |  | 可溶性fms样酪氨酸激酶-1检测试剂盒（电化学发光法） | 100 T/盒
84 |  | 胎盘生长因子检测试剂盒（电化学发光法） | 100 T/盒
85 |  | 免疫球蛋白E检测试剂盒（电化学发光法） | 100 T/盒
86 |  | 皮质醇检测试剂盒（电化学发光法） | 100 T/盒
87 |  | 抗环瓜氨酸肽抗体检测试剂盒（电化学发光法） | 100T/盒
88 |  | 抗环瓜氨酸抗体质控品 PreciControl Anti-CCP | 4 x 2.0 mL
89 |  | 神经元特异性烯醇化酶稀释液 NSE Diluent | 4 x 3.0 mL
90 |  | 样品稀释液 Diluent Hepatitis A | 2 x 15.0 mL
91 |  | 样本稀释液 | 2*36ml/盒
92 |  | 样本稀释液 | 2*16ml/盒
93 | W9001(05) | 分析用载玻片 | 25张/盒 | 精子质量分析仪（1） | SSA-II | 北京穗加软件有限公司
94 | W9001(13) | 一次性电极片 | MR60 | 半自动体外除颤器 | BeneHeatC2 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份公司
95 | W9001(24) | 理疗电极片 | GJT—LLP | 药物导入治疗仪（1） | GJT—ZP—Ⅱ | 河南国健医疗设备有限公司