公告附件1：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目编号 | 2021-JK15-W1568 |
| 项目名称 | 后勤信息基础设施建设 |
| 数量 | 114 | 🗹国产 □进口 |
| 最高投标限价 | 277.88万元 |
| **功能要求** |
| 整体建设内容符合《总体方案》、《建设规范》相关要求，网络信息设备满足医院使用需求，且具备后续系统部署运行基础。安防设备齐全，虚拟专网和办公专网安防保密建设内容符合保密技术要求，建成上下贯通的安全信息流转网络通道，完善音视频调度系统，消除监控盲区，建成覆盖使用区域动力环境与监控系统；召开会议、运行值班系统和管理系统等满足基本需求，网络传输速率达到建设标准，信息网络安全通联问题得到深化加固。可及时有效确保各项活动顺畅实施。 |
| **软硬件配置清单** |
| **序号** | **描 述** | **数量** |
| 1 | 枪型摄像机 | 20 |
| 2 | NVR硬盘录像机 | 1 |
| 3 | 监控专用磁盘（6T） | 10 |
| 4 | 调音台（12路） | 2 |
| 5 | 音箱 | 12 |
| 6 | 功放 | 3 |
| 7 | 手拉手话筒1分12 | 2 |
| 8 | 手拉手会议主机 | 2 |
| 9 | 无线麦克风 | 6 |
| 10 | 会议室中控主机 | 1 |
| 11 | 动环智能运维管理系统 | 1 |
| 12 | 核心交换机 | 2 |
| 13 | 接入交换 | 5 |
| 14 | 千兆单模光模块 | 10 |
| 15 | 65寸液晶大屏（4K） | 2 |
| 16 | 电子会议交互平板 | 1 |
| 17 | 135寸LED一体化会议系统 | 1 |
| 18 | LED拼接大屏 | 1 |
| 19 | 视频会议终端 | 3 |
| 20 | 高清摄像机 | 3 |
| 21 | 拼接处理器 | 1 |
| 22 | 解码器 | 1 |
| 23 | 音频处理效果器 | 2 |
| 24 | 智能电源时序器 | 2 |
| 25 | MCU | 1 |
| 26 | 录播服务器 | 1 |
| 27 | 86寸智慧屏 | 2 |
| 28 | 机房装修 | 1 |
| 29 | 电池组 | 1 |
| 30 | 服务器机柜 | 2 |
| 31 | ODF光纤配线架 | 1 |
| 32 | 网络配线架（六类） | 1 |
| 33 | 精密空调 | 1 |
| 34 | 门禁一体机 | 1 |
| 35 | 一体化配电模块 | 1 |
| 36 | 钢制防火门 | 1 |
| 37 | 服务器 | 3 |
| 38 | 下一代防火墙 | 1 |
| 39 | 主机防病毒系统 | 1 |
| 40 | 主机综合防护系统 | 1 |
| **技术参数要求** |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 枪型摄像机 | ★1、不低于200万红外定焦筒型网络摄像机。2、星光级1/2.7英寸CMOS传感器。3、支持三路码流同时输出，主码流最高分辨率1920×1080@25fps。4、支持H.265、H.264编码方式。5、最低照度0.01Lux（彩色模式），0.001Lux（黑白模式），0Lux（补光灯开启）。6、支持区域入侵，进入区域，离开区域，单绊线，移动侦测、视频遮挡。7、支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪、数字透雾、走廊模式。8、采用高性能红外灯，最大红外灯监控距离不低于50米。11、支持DC12V/POE供电，报警1入1出，音频不低于1入1出，最大支持256G Micro SD卡。12、支持IP67级防尘防水设计，可靠性高。 |
| 2 | NVR硬盘录像机 | ★1、16盘位，≥64路网络录像机，16个SATA接口，单块硬盘最大支持10T。2、不低于2个100M/1000M以太网口，支持聚合冗余、负载均衡、双IP工作模式。3、16路报警输入、4路报警输出。4、支持IPC分辨率12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 。5、支持40路4CIF/32路720P/16路1080P/4路4K/2路12MP同时预览。6、 支持16路4CIF/16路720P/16路1080P/4路4K/2路12MP同步回放。7、支持1/3/4/6/8/9/10/13/16/20/25/36/40/64画面预览。8、支持2个HDMI/2个VGA视频输出（非同源），最高分辨率可达4K。9、带宽：接入不低于320Mbps，转不低于200Mbps。10、支持RAID0/1/5/6/10，JBOD模式。 |
| 3 | 监控专用磁盘（6T） | 6TB ，SATA 7.2K 3.5in。 |
| 4 | 调音台（12路） | 1、六编组数字调音台，具有10个模拟和2个数字音频通道输入。2、具有7寸电阻触摸屏，1024x600分辨率。3、每个输入通道具有4段参数均衡、噪声门、反馈抑制器、高低通、压缩器、反相。4、每个输出通道具有8段参数均衡、高低通、压缩器、反相、延时器。5、内置信号发生器：正弦波、粉红噪声、白噪声。6、支持通道参数拷贝，可快速复制数据到其他通道。7、内置12通道独立反馈抑制器。8、内置100M以太网控制端口，可选配USB、WIFI热点控制方式；9、支持8台终端同时控制。10、支持USB录音和USB放音。11、USB放音支持中文歌曲文件名，且歌曲名能在iPad上显示；12、支持通过iPad触摸屏全功能控制，数据实时同步。13、支持光纤（S/PDIF）输入，AES输出。#14、支持100个预设及32个PEQ模式存储，方便不同应用模式的快速切换。15、开放的TCP/IP、RS-232控制协议。 |
| 5 | 音箱 | 1、三单元两分频音箱。2、高音60磁,低音38芯120磁。 3、额定功率（RMS）：160W。4、峰置功率（RMS）：640W。 5、最大声压级（RMS）：120dB；灵敏度（1m/1W)：96dB。 6、频率响应（-3dB):50Hz-19KHz（-10dB）。7、推荐阻抗：8欧。8、高密度中纤板。 |
| 6 | 功放 | 1、采用H类电路设计，具有高效率的功率转换和高动态表现。2、10000UF超大电解电容，保证连续的功率输出和高负载特性。3、系统采用计算机模拟仿真设计，通道输入输出之间零干扰。4、电源采用独立屏蔽方式，对信号的干扰减到最低，有更高的用电安全性。5、独特的在线负载阻值检测，支持检测分析系统温度以调整输出累积功率。6、提供立体声、桥接、并联三种工作模式可选。7、XLR平衡接头输入和输出，提供纽崔克和接线柱两种扬声器连接方式。8、前面板带有精确的音量旋钮控制，并具有故障、削峰、信号和电源指示灯。9、配备延时启动系统，有效避免开机浪涌，保护音箱不受冲击而损坏。10、第五代散热架构，机器内部拥有从前到后的导风系统，风机会随机内的温度自动升高而加速排热。11、提供全功能保护，包括直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、软启动、失真限幅输出等。12、立体声输出：2x300W/8Ω、2x525W/4Ω。13、桥接输出：900W/8Ω。14、频率响应：20Hz～20KHz(±1dB)。15、输入灵敏度：0.775V。16、谐波失真：<0.1% (1KHz,8Ω)。17、信噪比：≥100dB(A计权)。18、转换速率：25V/μS。19、输入阻抗：平衡20KΩ/不平衡10KΩ 。20、阻尼系数：≥300(1KHz,8Ω)。21、通道隔离度：60dB@8Ω 1KHz。22、输入插座：2xXLR输入、2xXLR输出。23、输出插座：2xSpeakon、2x接线柱。24、工作电源：AC 190-220V~50/60Hz。 |
| 7 | 手拉手话筒1分12 | 1、便携式主席发言单元，触摸开关设计。2、超心型指向的电容话筒。3、咪杆带有红色指示灯环，同时话筒触摸按键采用红绿双色设计，显示话筒的工作状态。4、OLED液晶显示屏，显示当前话筒的参数状态。5、咪杆双鹅颈设计，可自由调整话筒指向角度。6、单元具有手动和声控开启两种开启方式选择。7、主席单元具有优先功能，主席单元优先后，代表单元具有手动恢复和自动恢复两种模式可选。★8、1个主席麦克风，12个代表席麦克风。 |
| 8 | 手拉手会议主机 | 1、主机菜单全中文液晶显示。2、配有4路输出，可接100支单元，支持12个主席单元连接。3、带两路RS-232接口，一路接收，另一路发送。4、系统支持热插拨操作。5、具有多种发言模式：主席模式、讨论模式、自动模式、全开模式、先进先出、后进先出、声控模式。6、发言人数可从1－12之间任意设置。＃7、可设置、取消、更改开关机密码。8、支持多种摄像机协议跟踪，可通过主机键盘设置预置点。 |
| 9 | 无线麦克风 | 1、一拖二无线手持话筒，支持混合和独立输出。2、具有LCD显示屏，可显示RF和AF信号强度，频率，频率组/频道等工作状态。3、支持红外线数据自动同步（SYNC）， 能快速将接收机频率同步到发射器上。4、最稳定的锁相环回路合成调谐器，可有效阻隔环境中的嘈杂射频干扰。5、具有自动杂讯检测及音码噪声锁定双重静音控制电路技术。6、采用音频压缩扩展噪声抑制电路技术。7、全轻触式按键控制和按键锁定功能。8、支持200个调谐频点可选。9、强大的CPU控制及音码噪声锁定双重静音控制，可避免计算机设备、点歌机等干扰。10、采用电子音量输出控制，操作更明确和直观。11、可多组同时使用互不干扰，适合多种复杂场合使用。12、使用距离理想环境达到60m，复杂环境使用距离可达40m。13、金属外壳的1U标准机柜设计结构。综合参数：14、频率范围：640MHz-690MHz。15、调制方式：FM。16、信道数目：200个。17、信道间隔：300KHz。18、频率稳定度：±0.005%。19、动态范围：100dB。20、最大偏移：±45KHz。21、频率响应：40Hz-18KHz(±2dB)。22、综合信噪比：>105dB。23、综合失真：≤0.5%。接收机参数：24、天线接入：TNC/50Ω。25、灵敏度：12dBuV(80dBS/N)。26、灵敏度调节范围：12-32dBuV。27、杂散抑制：≥75dB。31、最大输出电平：+10dBv。32、供电方式：直流12V400mA输入。发射器参数：33、输出功率：高功率30MW，低功率3MW。34、杂散抑制：-60dB。 |
| 10 | 会议室中控主机 | 1、主机前面板带液晶显示屏及各种功能运行LED指示灯，可指示设备运作状态。2、系统支持可视化交互式软件编程，编程界面所见即所得，不需要编写复杂的代码与函数。3、支持Andriod、WINDOWS等多种系统控制终端，可同时使用，互为备份。4、主机接口数量不少于16路RS-232口，8路RS-485口，16路红外口，8路I/O口，8路继电器口。5、主机前面板带有不少于8个可自定义功能的快速按键。6、支持串口转发功能，命令代码可以从某串口输入，也设定同步从其它串口输出。7、支持TCP/UDP等控制方式，可同时连接不低于100多台被控设备，也可分时连接上万台网络受控设备，支持主机网络级联。8、内置万能网口，仅需一个网口即可实现上网、控制及TCP/UDP发码，无需同时连接多个网口。9、内置万年历功能，可让系统在指定时间自动执行控制操作。10、支持在操控界面嵌入网页，嵌入视频播放组件，可播放常见种类的视频文件，也可以显示RTSP\RTMP\HTTP视频流图像。11、支持拉杆滑块控制，通过推拉方式实现音量控制、灯光亮度调节等。12、支持平板电脑等控制终端通过WIFI以及有线连接等方式与主机进行通信。13、主机自带智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器，自动识别红外代码类型。＃14、可自动生成代码库保存到电脑上，也可软件读取当前主机代码库，以便后期维护与升级。15、支持一键多码控制，即一个按键可发送多条代码，也可实现按键按下和弹起时发送不同的代码。16、支持代码接收并触发其他联动控制动作。17、支持通过以太网络进行网络编程，利用Internet互联网传输更改程序内容，远程网络维护，远程升级等。 |
| 11 | 动环智能运维管理系统 | 1、集中管理主控模块主机：双核≥2.90GHz/500G/内存2G/显存1G。2、动环智能运维管理系统：平台软件采用主从多级服务器结构；可实现云监控：云采集、云控制、云计算、云分析、云存储、云管理；有10年以上行业运用经验的成熟系统；可海量扩充；综合监控系统采用多级服务器结构（提供相关技术资料证明），多服务器技术，支持海量扩容。 实现设备数据流、视频流、音频流远程传输实现共享监控、多级管理的问题；有利于对系统的分级管理及扩容，对系统的支持非常好，没有点数的限制。将数据流、视频流、音频流共一个平台集中监控管理。要求设备数据、环境参数、视频集中在一个平台进行监控，不能把视频采用链接外部程序的方式。3、智能配电监测接口：测量三相电流，三相电压，有功功率，无功功率，功率因素，频率等，模块化、导轨式安装。4、UPS监控接口：数据协议转换、传输器。RS232/485，DC10V～30V供电、UPS接口协议通讯及解析。5、漏水报警监测接口：数据协议转换、传输器。16个 D/I 用于计数器通道，DC10V～30V供电。6、 温湿度监测接口：温湿度集成及通信。7、精密空调监控接口：数据协议转换、传输器。RS232/485，DC10V～30V供电、空调接口协议通讯及解析。8、烟雾报警器：数据协议转换、传输器。16个 D/I 用于计数器通道，DC10V～30V供电。消防集成及通。9、温湿度传感器：LCD/声光报警/485输出，供电电源：DC12V±20％；温度测量范围：-20℃～85℃ 显示分辨率为0.1℃(0、1℉)。温度测量精度：-10℃～60℃，±0.5℃； 。湿度测量范围：5～95%（ 非凝结 ），显示分辨率：0.1％。湿度测量精度：20％～90％：±3%RH。10、漏水检测器：供电电压：DC24V，报警输入电阻：≤200KΩ，输出形式：继电器（常开、常闭），兼容性：既可以和检测线缆安装使用，也可以和它其检测探头配套使用，DIN导轨安装方式。11、漏水感应线：感应绳。 |
| 12 | 核心交换机 | 1、交换容量≥250Tbps，包转发率≥14000Mpps。2、主控引擎与交换网板物理分离，主控引擎≥2；独立交换网板≥2；整机业务板槽位数≥4。3、设备支持模块化风扇框，可热插拔。4、支持颗粒化电源，支持M+N电源冗余，电源个数≥4。5、支持横向虚拟化技术，将多台设备虚拟为一台，支持长距离集群。6、支持VxLAN功能，支持VxLAN二层网关、三层网关，支持BGP EVPN，实现自动建立隧道。7、支持标准协议的802.1X/MAC/Portal等认证方式，支持DAA、基于流量和时长计费方式。8、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6。9、#支持真实业务流的实时检测技术，实现对IP网络的精确丢包监控和快速故障定界能力。★10、本次单台实配: 双主控引擎，双交换网板，≥1个独立监控板，≥2个独立风扇框，≥4个交流电源，万兆光口≥48个；以及按需配置堆叠线缆。 |
| 13 | 接入交换 | 1、交换容量≥330Gbps，包转发率≥100Mpps。2、支持千兆以太网接口≥24个，万兆SFP+接口≥4个。3、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、ISIS、BGP等路由协议。4、支持IPv4/IPv6双协议栈，支持6to4、ISATAP、手动配置tunnel。5、支持802、1x、MAC认证和Portal认证，支持 IPSec 对管理报文加密，支持CPU保护功能。  |
| 14 | 千兆单模光模块 | SFP-单模模块-(1310nm,10km,LC) 千兆。 |
| 15 | 65寸液晶大屏（4K） | 1、65英寸量子点大屏电视机4K超高清人工智能液晶电视。2、分辨率：3840\*2160，600MHz。3、存储内存64GB。4、运行内存/RAM≥4G。5、BCPU核心数≥四核。6、屏占比97%>N95%。 |
| 16 | 电子会议交互平板 | ★1、采用一体化设计，内置摄像头、麦克风、扬声器、编解码器、86寸红外触摸显示器。高度集成化，采用全包裹设计，铝合金机身。配置不少于（I5,8G DDR4,128G SSD，windows10系统），移动支架。2、所投产品的编解码器要求采用嵌入式操作系统，硬件编解码方式，非PC结构，产品稳定，支持7×24小时长时间开机运行。＃3、所投产品编解码器要求采用国产自主芯片。4、所投产品支持IPv4和IPv6双协议栈。支持ITUT H.323和IETF SIP通信协议，支持带宽范围64Kbps-4Mbps。5、所投产品应支持H.263,H.263+,H.264 Basic Profile, H.264 High Profile, H.264 SVC，H.265视频编解码协议。6、所投产品应支持1080P 25/30帧，720P 50/60帧， 720P 25/30帧，4CIF， CIF等视频格式编解码。7、所投产品支持良好的视频处理能力 ，384Kbps带宽下实现1080P30帧图像格式编解码，256Kbps带宽下实现720P30帧图像格式编解码，最大限度节省用户网络资源。8、所投产品支持主流达到1080P30fps的情况下，辅流同时到达1080P30fps；或是支持主流达到1080P30fps的情况下，辅流同时达到4K8fps。须提供第三方检测报告证明。9、支持G.711A、G.711u、G.722、G.722.1C、G.729A、ACC-LD、Opus等音频协议，支持双声道立体声功能。10、所投产品内置摄像机支持4K30图像格式，水平视角不低于80度；支持内置麦克风进行前向180°拾音，可以达到8米范围拾音。11、支持内置本地白板功能，实现手写、绘制、擦除、标注、截图、背景颜色自定义、白板缩放/锁定等功能；支持双人同时书写，不少于20个触控点。12、支持自适应全景拍摄功能，系统可根据与会人数及位置自动调整，全景画面应能涵盖所有与会人员，并保证人物居中显示。13、所投产品应具备良好的网络适应性，最大30%网络丢包下,图像流畅、清晰、无卡顿、无马赛克现象，在70%的网络丢包时，声音清晰，不影响会议继续进行。 14、支持不少于以下接口及数量：HDMI×3、3.5MM×2、USB Type-A×2、USB Type-B×1、RJ45×2，同时要求设备的物理接口与标书中的接口类型一致，通过转接视为不满足。15、所投产品提供至少2路高清视频输入、至少1路高清视频输出接口；所投产品提供至少3路音频输入接口、至少2路音频输出接口。 |
| 17 | 135寸LED一体化会议系统 | 1、整机采用铝合金材质，高精度拼接，整机全前维护。2、整屏厚度≤38.5mm，边框宽度≤6mm，平整度(箱体)≤0.3mm，节省空间。3、最大功耗≤2KW，平均功耗≤0.8KW，待机功耗≤30W。4、物理分辨率≥1920\*1080, 显示比≥16:9。★5、屏幕尺寸≥135英寸，点间距≤1.57mm。6、像素构成:SMD表贴三合一封装。7、显示对比度≥5000:1。8、水平/垂直视角：水平≥170°，垂直≥140°。9、5000K≤色温≤9500K 可调，出厂默认值8000K。10、300≤亮度≤600nits 可调，出厂默认值450nits。11、亮度均匀度 ≥ 97%。12、刷新率≥3840Hz，换帧频率≥60Hz。13、支持内置扬声器≥2\*3，支持重低音、立体声环绕。14、扬声器额定功率≥2\*20W+20W 。15、扬声器灵敏度≥84±3dB。16、扬声器响度≥99dB SPL@1m,八米以内，会议音响效果好。17、扬声器频响-10dB带宽:60Hz~20KHz。＃18、支持通过HDMI CEC指令与会议终端交互，可由配套触控平板进行控制，包括:休眠/唤醒、亮度调节、音量调节。19、开启时间到显示≤30s。20、音视频输入接口≥2\*HDMI，HDMI无/有信号自动休眠、唤醒。21、电源输入接口 ≥ 1\*电源输入接口(100~240V，50~60Hz最大电流10A) 。22、电源输出接口≥2\*电源输出接口，输出 AC100~240V，50~60Hz单路功率最大150W。23、防护等级≥IP3X。24、具有一体化4K会议终端，主流达到4K30fps情况下，辅流至少达到4K30fps分辨率，支持≥851万像素1/2.5英寸CMOS成像芯片。25、摄像头支持1080P 50/60fps、1080p 25/30、720P50/60fps视频输出；支持≥12倍光学变焦。 |
| 18 | LED拼接大屏 | ★1、整体尺寸≥7.05米\*2.88米（20.3平方米，安装LED屏面积不少20.3平方米，具体以实际施工尺寸为准。报价含各类屏体组件，计算机、电源、接收卡，钢结构框架，线材，系统软件，显示软件，应用软件，安装费，原有旧屏拆除打包、搬运、led背景墙的整体配套装饰等费用，计算机一套内存16G，I7处理器，显示器大于23寸。）★2、像素间距≤ 1.6mm。3、模组尺寸 320\*160mm。4、模组平整度：≤0.2mm。5、模组电源接口采用 4P 接插头，免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为。6、采用集成 HUB 接收卡控制，支持通讯状态监测，高灰度，高刷新。7、支持单点校正，一键调节亮、暗线功能。8、软件功能，实时监控，自动报警功能。9、白平衡亮度≥450cd/㎡。10、色温可调范围：3000k~15000k，并可自定义色温值。11、对比度≥5000:1。12、视角：水平视角≥160°，垂直视角≥140°。13、刷新频率≥3840HZ。14、换帧频率：50&60HZ。15、灰度：100%亮度 16bit 灰度，20%亮度 12bit 灰度。16、模组亮度均匀性≥97%17、峰值功耗≤500W/㎡。18、寿命典型值≥100000 小时。19、稳定性，支持 7\*24H 连续工作。20、产品满足盐雾 10 级要求。21、工作温度范围-20℃-40℃。22、存储温度范围-40℃-60℃。23、具有蓝光安全。24、IP等级符合 IP6X。25、PCB 阻燃等级 V-0 级。26、工作噪音，符合国家标准。27、防振动，模拟九级地震。 |
| 19 | 视频会议终端 | ＃1、采用国产自主编解码芯片，嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构；2、支持H.265、H.264 HP、H.264 BP、H.264 SVC、H.263等图像编码协议，支持4K30fps、1080P 50/60 fps、1080P 25/30 fps等分辨率；支持G.711、G.722、G.722.1C、G.729A、ACC-LD、Opus等音频协议，支持双声道立体声功能。3、支持ITU-T H.323、IETF SIP协议，支持64Kbps-8Mbps呼叫带宽；4、支持IPV4和IPV6双协议栈；＃5、支持主流达到4K30fps情况下，辅流至少达到4K30fps分辨率；本次配置双路1080P30的对称编解码能力；可通过license升级支持4K；6、支持在终端前面板显示启动、升级、休眠、异常信息（温度异常、外设连接异常）、IP地址、H.323号码、SIP号码等信息；7、提供3路高清视频输入接口和2路高清视频输出接口，支持4K30fps视频信号远距离传输；提供5路音频输入接口和5路音频输出接口，支持卡侬头、RCA等音频接口；8、具备AI智能语音助手、支持智能语音控制，通过语音指令实现唤醒终端、加入/结束会议、调节音量、发送/停止双流共享、延长会议等功能。9、支持30%网络丢包时，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿 ；支持80%的网络丢包时，声音清晰，不影响会议继续进行;10、支持1Mbps会议带宽下，实现4K30fps帧图像格式编解码；支持512Kbps会议带宽下，实现1080P60帧图像格式编解码；384Kbps会议带宽下，实现1080P30帧图像格式编解码；＃11、采用免遥控器设置，配置不小于10英寸触控平板，支持触控实现终端休眠和唤醒、创建会议、静音/闭音、音量调节、摄像机PTZ控制、预置位调用、双流共享、呼叫/挂断会场、添加/删除会场、观看/广播会场、多画面设置、声控切换、结束会议等会议操作；＃12、支持在H.323协议下，H.235信令加密；支持在SIP下，TLS、SRTP加密；支持 AES媒体流加密算法，保证会议安全。 |
| 20 | 高清摄像机 | 1、支持≥851万像素1/2.5英寸CMOS成像芯片。2、支持1080P 50/60fps、1080p 25/30、720P50/60fps视频输出。3、支持≥12倍光学变焦。4、支持HDMI路高清视频输出接口、支持≥2个RS-232控制接口，支持标准VISCA控制协议。5、支持红外透传功能，实现终端遥控器通过摄像机控制机房内会议终端，方便调试。6、支持图像倒转功能，方便摄像机安装在天花板上。 |
| 21 | 拼接处理器 | 输入4路HDMI，输出4路HDMI。纯硬件架构，支持大屏幕无缝拼接、漫游、开窗。支持场景保存、字符叠加。插卡式结构设计，支持HDMI、DVI接口输入输出，单个输出口支持1920\*1200@60Hz（含配套控制软件，一年质保）。 |
| 22 | 解码器 | 2路高清视频解码器。 |
| 23 | 音频处理效果器 | 五声道输入输出，带激励，反馈，EQ ；频率范围（+/-0.5dB):20Hz-20kHz；麦克风灵敏度：64mV(Out:4V)；输入阻抗：47kΩ/信号 2K/话筒；信噪比：＞80dB；麦克风输入：10mV； 供电电源Z：20v/AC/50Hz；耗电量：10VA。  |
| 24 | 智能电源时序器 | 输入电压：AC220V/50Hz，额定功率：总容量16A，输出功率：每路插座最大输出电流10A，规格（长\*宽\*高）mm ：1U ,输入方式：3\*2.5平方交流电源线，不带插头，与空气开关连接，输出方式：10路电源输出，标准通用三芯插座，功能：打开时由前级到后级逐个顺序启动，关闭时由后级到前级逐个顺序关闭，每路之间动作时间1.5秒。 |
| 25 | MCU | 1.整机一体化集成业务管理、媒体处理、呼叫控制、LDAP网络地址本等功能模块。2.支持64Kbps-8Mbps呼叫带宽，IPv4协议、IPv6 协议、IPv4和IPv6协议混合组网，实现设备 H.323/SIP 注册、呼叫、公私网穿越功能。本次配置不少于20个硬件终端、30个软终端注册管理注册管理许可，30M公私网穿越能力。3.支持ITU-T H.263、H.264BP、H.264HP、H.264 SVC、H.265 SVC、H.265 SCC视频协议。4.支持1080p30/60fps、720p30/60fps、4CIF、CIF、QCIF分辨率的活动视频。支持G711、G722、G722.1C、G729、AAC-LD、Opus、iLBC音频协议。5.支持全编全解技术，确保每个接入的会场均能以任意不同的协议、带宽、格式、帧率参加同一组会议，会议中任何一个参会终端出现丢包仅影响该会场，不会影响整个会议效果。6.在全编全解模式下，支持≥12个1080P60fps视频端口或者25个1080P30fps视频端口或者50个720P30fps视频端口。本次配置不少于10路1080P30fps全编全解视频端口。7.支持AVC/SVC混合会议，以适应不同线路带宽、不同设备能力、不同网络环境下的组网要求。8.支持即时会议、预约会议、周期会议、永久会议等会议模式。支持一键静闭音、广播/选看会场、辅流加入多画面、设置多画面、锁定会议演示、指定会场发送辅流、声控切换、设置主席、点名等功能。9.支持系统三员账号管理，支持系统管理员、安全管理员、安全审计员权限隔离。10.支持ITU-T H.239、IETF BFCP双流协议。支持主视频1080p60fps时，辅视频同时实现1080P60fps高清效果。支持辅流加入多画面，实现在多画面中显示辅流内容，满足不支持双流的终端可正常接收内容共享。11.支持会议中每个会场观看独立的多画面，每个会场的多画面模式及多画面中所有分屏会场可设置。12.支持电子白板功能，支持白板批注、缩放、保存、多方互动等功能，支持不少于64方同时协作。支持桌面共享、程序共享、文档共享、媒体共享、文件传输等多种共享方式，支持同步浏览及异步浏览。支持主席控制、远程桌面控制、即时消息、信息公告、电子问卷、电子笔记、会议录制、投票表决、申请发言（举手）等功能。13. 支持按用户操作习惯，自定义会控功能按钮的优先顺序，不同的账号可拥有各自界面布局，布局设定后下次登录自动应用，无须重新设置。 |
| 26 | 录播服务器 | ＃1、采用一体化架构设计，基于国产自主的操作系统和数据库软件。2、支持H.264 HP、H.264 BP等视频编解码协议，支持1080p60、1080P30、720P30、4CIF等视频格式。支持G.711、G.722、G.722.1C、G.729、Opus、AAC-LD、AAC-LC等音频编解码协议。＃3、支持License 许可资源集中管理、按需分配、浮动共享，授权许可不与硬件设备绑定，可通过软件许可和计算资源平滑扩容系统容量，提供第三方权威机构检测报告证明。★4、本次配置2路会议录播，2路会议直播，提供不小于1.8TB硬盘硬盘容量。5、支持基于JSON的RESTful接口和基于Stomp 的订阅框架，实现与第三方系统集成。6、支持主流浏览器（IE、Firefox、Chrome、Edge等）HTML5 免插件点播和直播，无需安装浏览器插件或客户端软件。支持PC端、手机和Pad移动端点播观看。7、支持≥2000方并发点播观看。8、支持点播视频文件的查询和下载功能，文件下载支持断点续传。 |
| 27 | 86寸智慧屏 | ★1、采用一体化设计，内置摄像头、麦克风、扬声器、编解码器、86寸红外触摸显示器。高度集成化，采用全包裹设计，铝合金机身。2、所投产品的编解码器要求采用嵌入式操作系统，硬件编解码方式，非PC结构，产品稳定，支持7×24小时长时间开机运行。＃3、所投产品编解码器要求采用国产自主芯片。4、所投产品支持IPv4和IPv6双协议栈。支持ITUT H.323和IETF SIP通信协议，支持带宽范围64Kbps-4Mbps。5、所投产品应支持H.263,H.263+,H.264 Basic Profile, H.264 High Profile, H.264 SVC，H.265视频编解码协议。6、所投产品应支持1080P 25/30帧，720P 50/60帧， 720P 25/30帧，4CIF， CIF等视频格式编解码7、所投产品支持良好的视频处理能力，384Kbps带宽下实现1080P30帧图像格式编解码，256Kbps带宽下实现720P30帧图像格式编解码，最大限度节省用户网络资源。8、所投产品支持主流达到1080P30fps的情况下，辅流同时到达1080P30fps；或是支持主流达到1080P30fps的情况下，辅流同时达到4K8fps。9、所投产品内置摄像机支持4K30图像格式，水平视角不低于80度；支持内置麦克风进行前向180°拾音，可以达到8米范围拾音。10、支持内置本地白板功能，实现手写、绘制、擦除、标注、截图、背景颜色自定义、白板缩放/锁定等功能；支持双人同时书写，不少于20个触控点。11、支持自适应全景拍摄功能，系统可根据与会人数及位置自动调整，全景画面应能涵盖所有与会人员，并保证人物居中显示。12、所投产品应具备良好的网络适应性，最大30%网络丢包下,图像流畅、清晰、无卡顿、无马赛克现象，在70%的网络丢包时，声音清晰，不影响会议继续进行。13、所投产品提供至少2路高清视频输入、至少1路高清视频输出接口；所投产品提供至少3路音频输入接口、至少2路音频输出接口。 |
| 28 | 机房装修 | 1、机房装修—静电地板：机房内采用600\*600mm无边全钢防静电活动地板，地板铺设前需对地面进行防尘隔热处理。防静电地板完成面高度为300-500mm。空调、设备机柜等放置区域，采用角钢做承重安装支架，支架刷涂防锈漆，与地面固定，支架高与地板上表面高度一致。所有地板支架的支腿，每隔一个支腿需与地面进行固定。地板下空调周围设挡水坝，采用100\*100mm规格混凝土挡水坝，坝体内部面积刷涂聚氨酯防水涂。2、机房装修—吊顶：顶面防尘漆处理、600\*600\*0.8金属微孔板。3、机房装修—墙面：金属板墙柱面（单面标准彩钢板）、金属板墙柱面基层、金属板墙柱面基层内填岩棉、不锈钢踢脚包饰、不锈钢踢脚包饰基层。4、机房装修—防雷接地：弱电间接地线缆、电源二三极防雷器、机柜机壳、龙骨、地板等接地，接地铜排20\*3mm铜带、静电泄漏网50\*0.3mm铜带、接地汇流排、限流电阻等。 |
| 29 | 电池组 | 1、12V100AH铅酸免维护蓄电池40节。 20KVA UPS 满载后备不少于2小时。2、寿命要求： 12V25℃时设计寿命 7 年。3、蓄电池安全阀必须与蓄电池为同一品牌。4、蓄电池外壳采用阻燃材料，蓄电池槽、盖采用ABS材料或PP材料制造，并具有阻燃性。蓄电池遇火时，内部应不引燃、不引爆，提供外壳检测报告。5、电池外壳有加强筋来稳固电池，防止电池变形。 |
| 30 | 服务器机柜 | 1、42U服务器机柜。2、机柜采用1.0mm～2.0mm厚高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板，机柜静态承载能力需通过不小于2400kg测试，并提供检测报告。3、单机柜四块侧板，侧板分为上下两块，方便拆卸，以满足便于安装维护要求。4、＃机柜前后均为通风网孔门，通风率≥75%。5、服务器机柜、网络布线柜、配电柜、空调结构架构统一，工程界面统一，方便安装维护。6、支持机柜并柜连接件，支持无需拆卸机柜门情况下实现机柜并柜功能。7、具有防静电手腕插座设计，满足安全维护的要求。8、机柜采用系列化的工程安装孔，可配合工程安装支架在铺设防静电地板场景下安装。 |
| 31 | ODF光纤配线架 | 24口双LC。 |
| 32 | 网络配线架（六类） | 六类24口非屏蔽，1U。 |
| 33 | 精密空调 | 1、风冷房间级精密空调（室内机、室外机），总冷量≥13KW，显冷量≥11.7KW，显热比≥0.9，风量≥3100m³/h，380V三相电源输入，采用R410A制冷剂，外观颜色黑色。2、直流变频压缩机，变频温控算法，快速匹配负载变化，实现宽冷量输出30%～100%，按需输出冷量，精确控温，大幅降低能耗，为用户节能，相比定频节能30%。3、可通过控制单元对系统进行监参数设定、逻辑控制、数据采集、控制下发、告警上报、数据存储、用户权限管理和群控等功能。#4、内外机接口预留端面密封截止阀，免焊接设计，可实现快速安装维护，接口无需动火。出厂自带制冷剂，满足30m连管使用。 |
| 34 | 门禁一体机 | 门禁控制器和门禁主机一体机。 |
| 35 | 一体化配电模块 | 包含机房总输入开关、UPS输入输出开关、UPS输出到机柜开关、动力设备开关、照明等开关。 |
| 36 | 钢制防火门 | 安装A类钢制防火双开门，规格1500mm\*2000mm。  |
| 37 | 服务器 | 1、≥2U，机架式服务器，标配原厂导轨。2、CPU≥2颗Intel 至强可扩展系列处理器5218((2.3GHz/16核)。3、内存实配规格：≥4\*32 GB 3200MHz DDR44、最大支持24根DDR4内存，最高速率2933MT/s，支持RDIMM或LRDIMM。5、实配硬盘及托架≥4\* 1.92TB SSD 硬盘。6、≥8个2.5寸硬盘槽位，可扩展至≥16个2.5寸热插拔硬盘槽位，同时可扩展2个3.5寸硬盘，且全部硬盘可在不打开主机箱盖的情况下热插拔维护。7、支持≥16个前置2.5寸可热插拔NVMe PCIe SSD硬盘8、≥1个标配SAS RAID阵列卡（不占用PCIe扩展槽），支持RAID0/1/10/5/6/50/60/1E/Simple Volume。9、 ≥1GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护时间不受限制。10、提供≥1个网卡专用插槽（不占用PCIE扩展槽），可选配千兆或万兆网卡。11、可配置≥2块双宽或8块单宽GPU卡。12、最多提供≥10个PCIe 3.0可用插槽。13、本次配置千兆电口≥4个，万兆SFP+光口（含模块）≥2个。14、2个≥550w白金版热插拔冗余电源，支持96%能效比的钛金级电源选件。15、支持工作温度：5℃～50℃。 |
| 38 | 下一代防火墙 | 1、 防火墙吞吐量≥6G。2、 并发连接数≥500万。3、 每秒新建连接数≥5万。★4、端口：不少于6×10GE(SFP+)+6×GE(SFP)+16×GE。5、入侵防御与Web防护：第一时间获取最新威胁信息，准确检测并防御针对漏洞的攻击。可防护各种针对web的攻击，包括SQL注入攻击和跨站脚本攻击等。6、应用识别与管控：可识别6000+应用，访问控制精度到应用功能。应用识别与入侵检测、防病毒、内容过滤相结合，提高检测性能和准确率；云管理模式：设备自行向云管理平台发起认证注册，实现即插即用，简化网络创建和开局。远程业务配置管理、设备监控故障管理，实现海量设备的云端管理；带宽管理：在识别业务应用的基础上，可管理每用户/IP使用的带宽，确保关键业务和关键用户的网 络体验。管控方式包括：限制最大带宽或保障最小带宽、修改应用转发优先级等。7、集传统防火墙、VPN、入侵防御、防病毒、数据防泄漏、带宽管理、Anti-DDoS、URL过滤、反垃圾邮件等多种功能于一身，全局配置视图和一体化策略管理。★8、配置3年防火墙、IPS授权。 |
| 39 | 主机防病毒系统 | 1、1U高机架式硬件架构，单电源，≥8G内存，≥1T硬盘， 6个以太网千兆电口，支持1个接口扩展槽位。具备具备最大14个以太网千兆接口或4个万兆接口的可扩展能力。2、最大可扫描128个IP地址，系统漏扫并发任务数为6，单任务系统扫描最大并发扫描IP数为60，弱口令扫描并发任务数为4，Web漏扫并发扫描站点数为1。3、支持系统扫描、WEB扫描、数据库扫描、基线配置核查、弱口令扫描五大功能模块，具备独立的任务界面。4、网络配置需提供快速配置向导，支持快速部署上线。5、支持自适应网络扫描，根据网络状况自动控制发包速率，避免影响用户网络。6、支持针对已有任务做任务复制，快速生成一个相同任务，支持对复制出来的任务进行再编辑，包括：基本信息、策略、目标范围、调度、扫描参数。7、支持和微软WSUS补丁系统联动，方便进行自动化的补丁修补。8、支持扫描通用操作系统，涵盖Windows系列、苹果操作系统、Linux、AIX、HPUX、IRIX、BSD、Solaris等；支持扫描交换路由设备，涵盖Cisco、Juniper、华为、F5、Checkpoint、锐捷在内的主流厂商的设备；支持扫描安全设备，涵盖Checkpoint、赛门铁克、Cisco、Juniper、Palo Alto、华为在内的主流厂商的防火墙等安全设备。9、支持扫描物联网设备，支持扫描大华、宇视、雄迈、海康威视等国内外厂商的摄像头，支持扫描佳能、惠普等网络打印。10、支持针对工控专用设备包括PLC、SCADA、DCS、工控专用网络设备的漏洞扫描，支持扫描的工控插件不少于300条。11、支持Android、IOS、BlackBerry、Windows Phone在内的移动设备漏洞扫描。12、支持扫描国产系统、数据库扫描。国产操作系统包括中兴新支点、中标麒麟、凝思、华为欧拉、深度、红旗，国产数据库包括神通、人大金仓、南大通用、达梦。13、支持主流数据库漏洞的检测，应包括但不限于：Oralce、Sybase、SQLServer、DB2、MySQL、Postgres、Informix、达梦、南大通用、人大金仓、神通等。14、支持Oralce、Sybase、SQLServer、DB2、MySQL、Postgres、Informix数据库登录扫描，包括数据库账号，密码，SYSDBA、SYSOPER、NORMAL认证，SID、数据库名称、实例名称及实例号等登录选项的设置，支持数据库在线登陆验证。15、＃支持自动探测指定网段中的Web站点，并可一键转为Web资产或一键下发Web扫描任务。16、支持以树形结构展示网站目录结构，并在网站目录上关联显示相应漏洞，便于直观确定漏洞位置。17、配置3年特征库升级服务。 |
| 40 | 主机综合防护系统 | 1、终端点数不少于40个点位，其中包括10个服务器点位、30个客户端点位。2、支持全盘扫描、快速扫描、自定义扫描、右键扫描、拖动扫描等多种扫描方式。3、具备本地多引擎查杀能力，且引擎可自定义配置。4、具备基因特征引擎，支持对引导区、内存、脚本、压缩包、宏病毒等进行威胁检测。5、具备人工智能引擎，人工智能引擎支持PE/OFFICE/PDF常见文件类型威胁检测。6、实时防护支持高、中、低三种防护级别。7、可对压缩包层级设置以节省终端计算资源。8、支持目录白名单、文件哈希白名单、签名证书白名单三种方式。9、支持内网WSUS和互联网、隔离环境三种工作模式。10、支持中文/英文操作系统的补丁修复。11、支持扫描过程中动态切换扫描速度，支持多核极速、多核高速、单核节能三种工作模式。12、Windows/Linux/国产操作系统提供相同的杀毒UI界面。13、客户端界面支持中文/英文等多种语言切换，且切换时不需要重启软件。14、客户端界面支持4K/2K/1080P分辨率下无失真显示。15、配置3年病毒库升级服务。 |
| **售后服务要求（每一项都是“★”）** |
| 1 | 质保期 | 硬件设备及软件软件系统 三年质保 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | / |
| 5 | 培训支持 | 实施完成后最少进行3次整体培训 |
| 6 | 维修响应 | 7\*24小时 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后，1个月内 |

说明：功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。一般技术指标参数不作标记。