病案无纸化归档系统技术参数

| 项目名称 |  | 病案无纸化归档系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算总价（万元） |  | 245 |  | 是否进口 | R国产 □进口 |
| 采购数量 |  | 1 |  | 计量单位 | 套 |
| 序号 | 指标名称 | 项目 | 数量 | 技术参数 |  |
| 1 | 硬件 | 运行服务器 | 一台 | 内存：128GB及以上 处理器：16核 硬盘：≥8T 操作系统：Windows server2008 X64企业版以上或其他系统 CPU: 因特尔至强金牌 其它：双网口1000MB/S及以上控制器、2U或4U机架服务器 |  |
|  |  | 存储设备 | 一台 | 双控制器、缓存>1G、RAID 5+1后有效容量30TB、光口传输、HBA卡*2 |  |
|  |  | 采集服务器 | 一台 | 硬件支持ESXI5.1及以上版本的虚拟化认证，为节省空间和成本，队列服务器虚拟化出多种取数主机使用 CPU:因特尔至强金牌 内存：≥256GB 其它：双网口1000MB/S及以上控制器、2U标准机架服务器 安装ESXI5.1或更高版本，至少生成6台虚拟主机，缓存使用SSD磁盘 |  |
|  |  | 备份NAS | 一台 | ≥60TB备份空间，支持网络传输备份 |  |
|  |  | 无纸化质控PC | 五台 | CPU: 酷睿I5十一代及以上 内存容量8GB,速度DDR4,插槽数量2个,最大支持容量16GB 硬盘容量≥1T, 串行转速≥7200转/分钟 显示器≥21.5寸 |  |
|  |  | 高拍仪 | 十台 | 物理分辨率：≥2592×1944（500万像素） 图片色彩：RGB24位真彩（彩色、黑白、灰度图片） 图片格式：JPG、TIF、PNG、BMP、PDF 图片大小：彩色≤300K；黑白≤60K 扫描速度 ：≤1秒 接口：USB2.0 二次开发接口：提供完整的二次开发包及DEMO 支持操作系统 Windows 2003/XP/Vista SP1/7/10 |  |
|  |  | 病案自助打印终端 | 四台 | 硬件部分： 1.箱体材料为工业工程一次成型金属材料 2.箱体前部和后部配有箱体锁，管理员可凭钥匙打开箱体更换耗材 3.显示器支持多点触控 4.工业中央处理微机，具有7*24H静音运行 5.双目摄像头，具有活体检测，人脸识别功能、提供人证对比 6.身份证识读器，可识别身份证，可读取身份证芯片中的包括照片等个人信息 7.条码扫描仪，可识别一维、二维条码 8.凭条打印机，热敏打印机，用于打印凭条 9．盖章机，打印病案时实时加盖鲜章，章模需要定制 |  |
|  |  |  |  | 软件部分： 1.系统具有管理员配置、系统维护、识别操作人身份证、识别患者身份证、活体检测，认证对比功能 2.支持选择与患者关系、病案记录列表、选择打印用途、自定义选择病案分类 3.支持选择打印份数、在线支付、病案打印 4.提供打印病案盖鲜章，支持打印小票凭证 5.支持微信预约打印、异常订单打印、预约推送电子病历 6.支持获取访问令牌，进行权限验证 7.机器管理:(1)获取自助机客户端配置管理、上传更新机器状态。(2)根据机器编码查询机器信息、上传更新机器异常 8.病案管理：(1)支持通过身份证号获取病案记录列表。(2)通过住院号获取病案记录列表。（3）通过病案唯一标识和套餐唯一标识获取单价和张数。（4）使用病案唯一标识获取病案分类总价和张数。（5）支持下载病案pdf文件格式。（6）获取全部病案分类。 9. 订单管理：（1）提供创建订单、修改订单、查询订单、上传身份证信息。（2）获取支付宝、微信支付链接，检查支付宝/微信支付状态，更新订单支付状态 10.提供获取打印套餐列表、获取人员关系列表 11.提供查询订单 12.提供终端监控状态、终端异常管理 13.提供系统配置、病案分类管理、关系管理、打印用途管理、终端管理设置 |  |
| 2 | 软件模块开发 | 病历采集功能 | 1.系统具备出院病历自动采集功能，与医院现有业务系统对接，后台自动实现归档病历单据采集 2.医生提交出院病历文档后，系统将业务系统的病历PDF文档存储到事先约定的服务器路径 3. ★支持多次归档，若电子病历修改后再次提交，以最新的归档为准，并支持病历修改后的自动采集 4.病案室接收医生提交的病历文档，质控通过后确认归档，并纳入受控的文档数据库中 5. ★病案归档的监督管理，包括归档信息查询、电子病历归档转化与监管、电子病历转化PDF归档监管校验、文件数量一致性校验等 6. ★单机报告采集，对于医院单机版报告系统，联网后安装部署单机报告采集程序 7.通过OCR技术对采集过来的病历单据进行主索引验证 8.对特定业务系统进行结构化数据采集，模板重组展示 |  |  |
|  |  | 上传转换处理功能 | 1. ★自动上传：服务器后台自动上传出院病历单据 2. ★后台监控功能：针对已上传的文件具备监控的功能 3.后台数据转换：对成功上传的文件转换为标准文件格式 |  |  |
|  |  | 安全处理功能 | 1.文件加密功能：对服务器上的文件进行加密存储，从后台不能直接打开文件，需要对应的软件才能打开使用 2. ★水印功能：对病案浏览、电子借阅具备自动添加水印的功能（水印形式为登录工号、时间、IP地址，也可以自定义设置格式） 3.# 权限控制：根据科室、角色不同权限配置相应病案查看功能，如临床科室人员只能查看本科室病案，病案室人员可以查询所有病案，不同角色权限只能查看本角色范围内的病案 4.归档处理：在无纸化系统病历归档审核时，审核人可以调用CA签名 |  |  |
|  |  | 病案数字化加工功能 | 1. ★对于无法实现无纸化的纸质病历单据，采用拍摄、扫描的方式实现电子化，自动转换成标准的电子格式文件，同时配备加工图片审核功能。采用大屏幕显示，具备多页审核功能 2.提供图片删除、补拍功能 3.后台数据处理功能：能够自动对客户端拍摄上传的文件进行解析、转换、加密操作，同时与自动采集的病历单据自动融合，并可区分，从而形成完整的电子化病案，以备后续的业务功能使用 4. ★利用智能审核技术对纸质翻拍的病历进行质量检测和分类正确性验证 |  |  |
|  |  | 病案审核\质控功能 | 1. ★系统具备病历自动采集后对病案进行自动判断是否缺少必要病历分类的功能，可根据病案首页、医嘱等内容另外设置验证规则进行分类验证，帮助质控人员更好的完成工作 2.提供归档病历的审核功能，病历必须经过审核后进行归档 3.提供Web端质控功能，质控通过的病历自动归档 4.查看页面对病案进行讨论的功能 5.提供质控问题列表及报表功能，可按科室、全院、医生对病历问题分类进行汇总，汇总报表支持导出EXCEL格式 |  |  |
|  |  | 打印工作站功能 | 1. ★按套餐打印，可控制电子病案打印权限，无授权不能打印，同时所有打印操作都留痕迹，同步生成打印日志。输入要打印病案的“病人信息”等条件，可以直接调出病案的相关信息，对病案可以直接打印，可以选择某张或多张进行一次性打印，打印份数也可以自行设置 2.具有自动读取二代身份证功能，且能够生成具有患者身份证或委托人身份证图片的电子申请单 3.# 打印窗口打印业务管理：登记打印申请和相关证件拍照，记录打印需求，自动计算打印费用（可按页、按份、按阶段计费），以便结算使用 4. ★根据病人身份证信息到病案库检索，也可以通过出入院时间、出院科室等进行多条件检索 5.可直接按照自定义套餐进行打印，如报销套餐、复诊套餐等 |  |  |
|  |  | 病案查询、导出功能 | 1. ★对电子病案的查询浏览采用B/S架构，支持浏览器模式，且能够按患者病案首页信息检索。支持归档后病历的在线检索浏览和借阅浏览。在线浏览时自动添加水印，防止非法拍摄截图，防止复印打印 2.无纸化病案归档后，有权限查看电子病案的用户，可以直接在线浏览该电子病案信息 3. ★无权限直接浏览的用户可以通过借阅申请，申请通过后方可浏览病历，申请到期自动关闭 4.病案文件导出，并可限制导出文件的查看时间和查看次数 5.导出的病案PDF文件加盖病案室电子签章 |  |  |
|  |  | 病历时间轴功能 | 1. ★对病案信息的归档、查阅、打印、借阅、召回、封存、质控等所有操作具有留痕记录，可以追溯到详细的操作人、操作时间、操作机器等信息 2.病案操作、示踪和电子借阅浏览时具备时间轴查看功能 3.对无纸化后的纸质材料进行示踪，记录流转节点，材料位置 |  |  |
|  |  | 病案封存、召回处理功能 | 1. ★病案封存：支持病案封存和解封管理，病案封存期间，不能被使用 2. ★病案保密管理：支持设置病案保密等级，控制查看权限 3. ★针对已经归档的病案，提供召回功能： （1）召回处理包括召回申请、召回审核 （2）召回过程系统自动提醒病案是否已被患者复印 （3）召回原因记录 （4）召回前数据备份 |  |  |
|  |  | 存储和数据备份功能 | 1.服务器的叠加，通过字典配置服务器所在路径，智能化满足服务器空间追加的需要 2.具备完善的数据备份机制，支持增量备份，支持数据转储 3. ★文件服务器存储结构清晰，子目录存储规范，一旦数据库出现故障，可以从后台方便查找患者的加密文档及文档类型 |  |  |
|  |  | 扩展功能 | # 与病案示踪系统的对接： 支持与病案示踪系统实现数据对接，归档、回收流程互通，支持同步病历状态 |  |  |
|  |  |  | ★ 与历史数字化病案的对接： 支持整合医院历史数字化病历，统一查询入口 |  |  |
|  |  | CA对接功能 | 1. ★针对需要患者签字且通过手签版完成的报告单据（患者电子手签+指纹），无纸化系统可自动采集 2. ★在无纸化系统病案归档审核的时候，可以直接调取审核人的CA签名 3. ★在导出患者病案PDF文件时，通过调取病案签章，并将签章嵌入PDF文件中，防止非法篡改PDF原始文件 |  |  |
| 3 | 其他 | ★维保服务 | 软件质保≥1年 硬件质保≥3年 提供7*24小时服务响应，提供≥1年驻场服务 达到电子病历评级5级标准，互联互通4级甲等 提供数据结构手册，运维手册，系统应用操作手册 |  |  |

说明：

1、根据各项目具体情况可调整指标名称和技术参数；

2、功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；

3、技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。