| 半自动轮转式切片机 |
| --- |
| 进口 | 1台 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 垂直行程最长 | 70mm |
| 2 | 储存温度范围 | + 5 °C to + 50 °C |
| 3 | 截面厚度 | 0.5 - 100 µm |
| 4 | 修剪截面厚度 | 1 - 600 µm |
| 5 | 水平面 | ± 8 ° |
| 6 | 北-南线 | ± 24 mm / 0.94 inches |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数总数不得超过10项，应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。