| 手提式供氧装置 |
| --- |
| 国产 | 6 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ★使用高度 | 使用高度：10000m以下。 |
| 2 | ★氧源压力 | 2.9-14.7 Mpa |
| 3 | ★供氧方式 | 肺式供氧 |
| 4 | ★供养成分 | 供养成分为混合氧，连续流量20L/min。20 L/min |
| 5 | ★吸气阻力 | 在地面条件下，当肺换气量为15L/min时，面罩内的吸气阻力不大于490Pa(50mmH2O)。 |
| 6 | ★应急供氧量 | 10-20L/min。 |
| 7 | 重量（不含氧气瓶） | 0.76kg |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数总数不得超过10项，应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。