| 设备名称 | 高清内镜主机系统保修 |
| --- | --- |
| 设备原始金额 | 22600609.83元 | 维保服务年限 | 3年 |
| 预算金额 | 375万元 | 维保设备数量 | 52件 |
| 维保服务要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ★资质要求 | 原厂或原厂授权维护保养 |
| 2 | ★保修内容 | 整机保修 |
| 3 | 维修要求 | 原厂零件，不得转交给第三方维修，提供维修备品。 |
| 4 | 维护保养 | 一年一次维护保养。 |
| 5 | 培训支持 | 定期提供技术培训 |
| 6 | ★维修响应 | 工程师电话响应时间≤30分钟，到达现场≤8小时 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。