设备技术参数

需求科室：

| 设备名称 | 鼻咽喉切割器 | 计划号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  | 设备数量 | 2把 |
| 经费来源 | 医院医疗成本 | □国产 √进口 |
| 设备功能要求 |
| 配合现有耳鼻喉科动力系统使用 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 鼻咽喉切割器 | 2把 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 转速 | 连接刀头往复最大转速≥5000RPM 连接鼻科钻头时单向最大转速≥15000RPM |
| ＃2 | 材质 | 钛金属 |
| ＃3 | 直排式设计 | 具备 |
| 4 | 刀头钻头连接 | 能与多种刀头及钻头匹配，可以完成鼻部、咽部、喉部及颅底的各种手术和整形科手术 |
| 5 | 手柄功能 | 手柄上的转盘可以控制刀头360度旋转 |
| 6 | 消毒方式 | 手柄同电缆可用高温高压消毒 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 叁年 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 国内有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外配件及维修价格优惠八折 |
| 5 | 培训支持 | 现场工程师培训 |
| 6 | 维修响应 | 4小时内响应，72小时之内到达现成并提供备用机 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后90天内 |