技术参数

| 设备名称 | 认知功能监测仪 |
| --- | --- |
| 最高限价 | 40.00万人民币 | 设备数量 | 1 |
| 是否必须 进口 | □是 ■否 | 是否免税 | □是 □否 |
| 设备功能要求 |
| 主要用于认知功能及监测。集成快速反应、手眼协调、准确判断、情绪稳定等认知能力软硬件测评及监测。 反应配件：1、操作面板需有4个不同颜色的按键，用于按键反应实验中的操作，支持USB通信。 2、九孔测试板采用金属材质，配合操作笔进行反应操作，需支持USB通信。 3、左右双踏板支持配件，能够在踩下踏板是进行实验反应，需支持USB通信。 服务器端：系统基于Windows7操作系统、MySQL数据库、Socket、根据访问IP获取地理位置信息 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 注意力能力评估 | 1 |
| 2 | 工作记忆能力评估 | 1 |
| 3 | 执行功能能力评估 | 1 |
| 4 | 反应时测试 | 1 |
| 5 | 视认知能力评估 | 1 |
| 6 | 数字运算能力评估 | 1 |
| 7 | 言语能力测试评估 | 1 |
| 8 | 主机 | CPUI9/内存 16G/硬盘 1T/显卡 GTX2070 |
| 9 | 软件 | 基于windows开发 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 注意力能力评估 | 1、持续性注意力测试的训练及评估模块。 2、选择注意力测试的训练及评估模块。 3、注意力分配测试的训练及评估模块。 4、注意转换测试的训练及评估模块。 5、注意广度测试的训练及评估模块。 6、注意瞬脱测试的训练及评估模块。 |
| 2 | 工作记忆能力评估 | 1、N-BACK测试的训练及评估模块。 2、转换能力（注意转换）的训练及评估模块。 3、色词STROOP测试的训练及评估模块。 |
| 3 | 执行功能能力评估 | 1、Corsi块测试训练及评估模块。 2、GO/NOGO测试训练及评估模块。 3、认知灵活性（注意转换）测试的训练及评估模块。 |
| 4 | 反应时测试评估 | 反应时测试的训练及评估模块 |
| 5 | 视认知能力评估 | 1、运动知觉测试训练及评估模块。 2、视敏度测试训练及评估模块。 3、颜色知觉测试训练及评估模块。 4、立体深度感知测试训练及评估模块。 5、工作记忆测试训练及评估模块。 6、反应时测试训练及评估模块。 |
| 6 | 言语能力测试评估 | 言语能力测试的训练及评估模块。 |
| 7 | 数字运算能力评估 | 数字运算能力测试的训练及评估模块 |
| 8 | 结构图★ | 应标时提供产品结构图 |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |
| 1 | 质保期 | 5年 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 国内有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外配件及维修价格优惠情况 |
| 5 | 培训支持 | 提供一次免费安装、培训。额外的培训只收差旅费。 |
| 6 | 维修响应 | 7*24小时响应，可通过快速备件借用或备件更换，帮助用户维持正常实验或教学 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后，20日内供货 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。