|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | | | 2022-JKMKQY-W1009(4) | | | | |
| 货物名称 | | | 口腔卫生习惯训练动捕互动系统 | | | | |
| 数量 | | | 1 | | ☑国产 □进口 | | |
| 最高投标限价 | | | 48万元 | | | | |
| **设备功能要求** | | | | | | | |
| 简单方便操作，易上手 稳定性能高 | | | | | | | |
| **软硬件配置清单** | | | | | | | |
| **序号** | | **描 述** | | | | **数量** | |
| 1 | | 动作捕捉设备 | | | | 1台 | |
| 2 | | 电脑主机 | | | | 1台 | |
| 3 | | 投影仪及幕布 | | | | 1套 | |
| 4 | | 定制动作交互软件 | | | | 1套 | |
| **技术参数要求** | | | | | | |
| 序号 | 指标名称 | | | 技术参数 | | |
| 1 | 动作捕捉器 | | | 不低于Microsoft Kinect2.0版本 | | |
| 2 | ★投影系统 | | | 短距投影机  80-120寸投影  运动补偿支持  HDR解码Dolby 、Dsthd音  画框幕布80-120寸 | | |
| 3 | ★电脑主机 | | | CPU：i7[-12700F 处理器 12核20线程](https://item.jd.com/100032218532.html" \t "https://search.jd.com/_blank" \o "【购12代CPU晒单限量返50元京东E卡，下单享限时白条免息】12代英特尔酷睿处理器，异构一战封神！查看) 及以上  显卡：GTX3060  内存：64G  硬盘：固态硬盘128G | | |
| 4 | ★动捕互动宣教软件定制 | | | 4.1利用先进的光学动作捕捉技术结合大尺寸投影屏幕，使病患无需佩戴任何额外设备，站在设备前即可立即开始体验智能化的牙科知识宣教。  4.2病患可通过动作手势，直接在对画面中的对象进行查看、旋转、放大等操作。  4.3通过3D立体拟真模型及便捷的操控方式，帮助病患清晰直观的了解牙齿构造、龋坏变化过程、以及科学刷牙的重要性。  4.4能够用手势指令精确控制对象，放大缩小倍数2~5倍  4.5指令响应速度不超过0.5秒  4.6能够准确抓取、放下目标物  4.7能够智能识别到用户离开，并在设定时间后自动返回初始状态。  4.8 质保期内，免费提供2-3个场景的设计制作。 | | |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。一般技术指标参数不作标记。投标人须提供所有技术参数的支持资料，包括但不限于生产商公开发布的资料（含生产商出具的产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书等或检测机构出具的检测报告等）。并在技术参数偏离表注明支持材料在标书中的页码并显著标记，凡未提供有效证明文件的响应不予认可。