技术参数

| 设备名称 | 电动深层肌肉刺激仪 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 145000元 | 设备数量 | 1 |
| 是否进口 ■是 □否 |
| 是否免税 | 否 |
| 建议采购方式 | (公开招标 |
| 设备功能要求 |
| 通过频率击打与机械振动可作用于深部肌肉组织，刺激其本体感觉功能，促进感觉的恢复，缓解痉挛。有效缓解组织粘连与过度兴奋，迅速分解炎症产物并促进新陈代谢，改善组织环境；同时感受器因不断受到振动刺激影响，从而抑制了疼痛传导。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 电源线 | 1条 |
| 3 | 电源转换器 | 1个 |
| 4 | DVD使用说明书 | 1本 |
| 5 | 英文版使用说明书 | 1本 |
| 6 | 中文版使用说明书 | 1本 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ★振动头敲击频率 | ≥60HZ |
| 2 | ★振动头伸缩距离 | ≤6mm |
| 3 | #手柄直径 | ≤5cm |
| 4 | 振动仪重量 | ≥2.5kg |
| 5 | #材质 | 不锈钢和钛合金 |
| 售后服务要求 |
| 1 | ★质保期 | 3年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外维修只收取配件费用 |
| 5 | 培训支持 | 免费现场+线上培训 |
| 6 | 维修响应 | 2小时响应,24小时到达现场 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后1个月内 |