附件

技术参数

| 设备名称 | 细胞分选仪 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 9.0万元人民币 | 设备数量 | 1台 |
| 采购计划批次 |  |
| 经费来源 | 医疗成本 |
| 是否必须 进口 | □是 (否 |
| 设备功能要求 |
| 利用微流控惯性聚焦原理快速分选外周血中的循环肿瘤细胞，并通过多重免疫荧光染色判定肿瘤细胞，下游可开展基于循环肿瘤细胞上的免疫检查点PD-L1、HER2等检测。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 细胞分选仪 | 1台 |
| 2 | 荧光显微平台系统 | 1台 |
| 3 | 品牌电脑 | 2套 |
| 4 | 不间断电源（≥30min） | 1台 |
| 5 | 彩色打印机 | 1台 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 产品技术 | 微流控芯片技术，具有集成小型化与自动化、高通量、检测试剂消耗少、样本需求少、污染少等特点 |
| #2 | 技术原理 | 基于惯性聚焦原理，可对液体检测样本中目标检测物无需施加任何外力，依靠流体特性和检测目标物理特性，形成聚焦流动 |
| 3 | 样本类型 | 外周血，胸腹水，脑脊液等体液样本 |
| 4 | 样本量 | ≥4ml/人次 |
| #5 | 分选速度 | 6分钟/4ml样本 |
| ★6 | 筛分灵敏度 | ≥1个细胞/4ml血样 |
| #7 | 细胞分选活性 | ≥90% |
| 8 | 样本收集方式 | 目标检测物自动回收于离心管中，可用于后续检测分析 |
| 9 | 后续应用 | 分选获得的细胞可用于后续的单细胞检测分析，以及靶向蛋白基因分析，也可直接对接ddPCR/qPCR分析或用于NGS、免疫荧光等分析 |
| 10 | 配套试剂盒 | 主要试剂耗材包括：循环肿瘤细胞检测试剂盒（含采集器、免疫显色试剂、样本萃取液、清洗液、缓冲液） 可拓展：7种配套免疫显色试剂盒，利用多重肿瘤表面蛋白标记物进行肿瘤细胞精确验证，包括但不限于细胞核染料、CD45、EpCAM、PD-L1、HER2、VEGF、CXCR4等，并能提供对应的医疗注册证书 |
| #11 | 专利技术 | 微流控技术，该技术具有发明专利，并提供专利证书复印件盖章文件 |
| ★12 | 软硬件配置清单 | 细胞分选仪 1台 荧光显微平台系统 1台 品牌电脑 2套 不间断电源（≥30min） 1台 彩色打印机 1台 |
| 配套耗材（试剂）参数要求 |
| 序号 | 试剂名称 | 规格 | 所需耗材（试剂）最高限价（元/人份） | 耗材年预估量 | 年使用金额（元） |
| 1 | 循环肿瘤细胞检测试剂盒（含采集器、免疫显色试剂、样本萃取液、清洗液、缓冲液） | 20人份/盒 | 2500元/人份 | 300人份/年 | 750000元/台/年 |
| 5年耗材合计 | 5*750000元/台/年 |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |
| 1 | 质保期 | 整机保修≧5年 |
| 2 | 备件库 | 西安有厂家或供应商售后服务机构，设有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有厂家或供应商售后服务机构 |
| 4 | 收费标准 | 专用耗材、专用维修配件报价折扣优惠政策 |
| 5 | 培训支持 | 厂家提供技术支持，提供系统培训，48小时无法修复提供备用机 |
| 6 | 维修响应 | 响应时间≤2小时，到场时间≤24小时 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后14个工作日 |
| 需求科室负责人 |  | 机关业务部门 |  |
| 专家组 |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。