技术参数

| 项目编号 | 2022-JK15-W1242 |
| --- | --- |
| 货物名称 | 软件开发服务器与配套安全设施 |
| 数量 | 1 | (国产 (进口 |
| 最高投标限价 | 人民币20.00万元 |
| 设备功能要求 |
| 满足文档处理、视频编辑、图像处理、软件开发等办公需求；搭建保密环境：包括物理环境安全保护、出入口安全控制、涉密载体防护、信息设备安全防护。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 台式电脑 | 1 |
| 2 | 笔记本电脑 | 2 |
| 3 | 打印机 | 1 |
| 4 | 多功能存储介质办公销毁机 | 1 |
| 5 | 笔记本电脑防护箱 | 2 |
| 6 | 摄像头 | 2 |
| 7 | 硬盘录像机 | 1 |
| 8 | 报警主机 | 1 |
| 9 | 三件探测器 | 1 |
| 10 | 红外对射 | 1 |
| 11 | 门禁一体机 | 1 |
| 12 | 涉密计算机及移动存储介质保密管理系统（三合一） | 3 |
| 13 | 身份鉴别系统 | 3 |
| 14 | 主机监控与审计系统 | 3 |
| 15 | 打印刻录监控与审计系统 | 1 |
| 16 | 恶意程序辅助检查工具 | 1 |
| 17 | 红黑电源隔离插座 | 3 |
| 18 | 笔记本电脑视频信息保护系统 | 2 |
| 19 | 微机视频信息保护系统 | 1 |
| 20 | 杀毒软件 | 1 |
| 21 | 手机屏蔽柜 | 1 |
| 22 | 保密文件柜 | 1 |
| 23 | 不间断电源 | 1 |
| 24 | 防盗门 | 1 |
| 25 | 防盗窗 | 1 |
| 26 | 办公桌 | 3 |
| 27 | 办公椅 | 3 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 台式电脑 | ★英特尔(酷睿(i7-12700F*或同比更高性能处理器； ★16GB DDR4 3200MHz或更高性能内存； 512GB NVMe Pcle 4.0或更高性能高速固态硬盘; ★GeFore( RTX(3060Ti 8GB或更高性能显卡； 23.8寸或更高性能液晶显示器 |
| 2 | 笔记本 | ★Intel第12代酷睿i7处理器或同比更高性能处理器； ★16GB DDR5 4800MHz或同比更高性能内存； 512GB NVMe Pcle 4.0高速或同比更高性能固态硬盘； ★GeFore( RTX(3050Ti或同比更高性能显卡； 165Hz及以上刷新率，15.6英寸或同比更高标准屏幕； 80Wh或以上大容量电池。 |
| 3 | 打印机 | ★功能：打印、复印、扫描、传真 纸张尺寸：A3\A4\A5\B4\B5 ★自动双面打印、有线+无线网络打印，接口类型 USB 2.0接口,内置高速以太网10/100/1000 Base-TX网络端口；802.11n 2.4/5GHz无线 ★打印速度:不低于 21（黑白、彩色） ★打印分辨率:不低于 600×600dpi 扫描速度:不低于26页/分钟 #扫描分辨率 不低于300 x 300 dpi(ADF),不低于1200 x 1200 dpi(平板)；不低于300 x 300 dpi(彩色及单色ADF)，不低于1200 x 1200 dpi(平板) 耗材类型：墨仓式 |
| 4 | 多功能存储介质办公销毁机 | #通过国家保密局科技评测中心认证一级（5和1型） 介质类型：纸张、光盘、U盘、各种IC卡、手机卡、芯片卡 ★销毁能力：纸张颗粒1*2（mm）、光盘颗粒≤2.5*7、U盘颗粒≤2.5*7、 料筒容积：不小于33L #工作噪音：不高于70分贝 功率：不大于380W 工作电压：220V,50Hz #功能特点：手指靠近报警、开门断电检测、卡机安全检测、料满自动报警。 |
| 5 | 笔记本防护箱 | 15英寸笔记本防护箱,轻质强聚乙烯符合材质;自动平衡阀,保证任何环境下可正常开箱,机械按压锁扣,IP67及以上防水等级。 |
| 6 | 摄像头 | 网络摄像机 ★像素：不低于400万；传感器类型：1/1.8"CMOS ★智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，F1.0超大光圈镜头，设备内置暖白光补光灯， ★最低照度： 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR ★宽动态:不低于 120 dB 补光灯类型: 暖白光 补光距离: 最远可达30 m ★最大图像尺寸:不低于 2560 × 1440 视频压缩标准: H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB），断网本地存储及断网续传，配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测 #音频: 1路输入（Line in），1路输出（Line out），1个内置麦克风 #报警: 1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 复位: 支持 接口类型: 外甩线 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 电流及功耗: DC： 12 V, 0.52 A，最大功耗：6.2 W； POE：802.3af，36 V~57 V，0.2 A~0.12 A，最大功耗：7.5 W 线缆长度: 35cm 供电方式: DC：12 V ± 35%，支持防反接保护； PoE：802.3af，Type 1 Class 3 防护: 不低于IP67 |
| 7 | 硬盘录像机 | 视音频解码： 支持4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF ★同步回放4路 解码能力2路1080P 硬盘驱动器 类型1个SATA接口 #硬盘容量不小于6TB 外部接口 语音对讲输入不支持 网络接口1个，RJ45 10M/100M自适应以太网口 USB接口2个USB 2.0 PoE 标准：IEEE 802.3af/at PoE接口 ★接口4个RJ45 10M/100M自适应以太网接口 视音频输入 ★网络视频输入4路 网络视频带宽（输入/输出） ★40Mbps/60Mbps;40Mbps/60Mbps 视音频输出 HDMI输出1路，分辨率（不低于）：1920×1080/60Hz，1280×1024/60Hz，1280×720/60Hz，1024×768/60Hz VGA输出1路，分辨率：1920×1080/60Hz，1280×1024/60Hz，1280×720/60Hz，1024×768/60Hz 录像管理 录像模式手动录像、定时录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测和报警录像 回放模式即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、外部文件回放 备份模式常规备份、事件备份 网络管理 网络协议IPv6、UPnP（即插即用）、NTP（网络校时）、SADP（设备网络搜索）、DHCP（自动获取IP地址） 视音频编解码参数 视频解码格式H.265/Smart 265/H.264/Smart 264 |
| 8 | 报警主机 | ★8个板载有线防区，最大支持扩展至48防区(扩展防区可以为无线防区) ★4路继电器输出（最大可扩展至48路） ★支持通过网络、电话线、4G传输报警数据（搭配CMK-4G模块） ★支持短信报警、消警及远程布撤防（搭配CMK-4G模块） #支持250条CID报告缓存,支持不小于8000条报警事件记录、2000条操作事件记录，1500条用户管理操作记录，支持事件带日期功能,支持远程搜索查询事件日志 ★支持不少于2组独立的以太网接警中心，2组独立的电话接警中心，灵活配置报警数据上传策略、冗余备份策略 支持定时布撤防（日常计划、优先计划） ★支持不低于32个控制键盘接入，遥控器回控 支持Contact ID protocol，支持话机复用 支持外置蓄电池，蓄电池电压实时监测，主辅电源可自动切换 支持警号输出、键盘电源、辅助电源防反接和过流保护 支持1路受控警号（DC 12V）输出 支持最大辅电输出1A（DC 12V） 支持远程升级,远程导入导出配置参数 |
| 9 | 双鉴探测器 | ★探测范围：12m*12m，探测角度90°；探测速度：0.3~3m/s； 智能防宠物技术，能够区别入侵信号和宠物信号，有效防止35Kg以下的宠物触发的误报； ★三合一蓝波技术：动态阈值调节技术(IFT)降低板载噪音，自动灵敏度调节，满足不同环境使用；数字式温度补偿，避免环境温度与人体温度接近时引起的漏报； ★3个微波频率，防止探测器之间的相互干扰； 防遮挡、防喷涂，安全级别更高； ★具备CE、EN Grade 2、CCC认证； 工作电压：9~16VDC（12V待机）；工作电流：30mA（12V）；继电器输出：60VDC，50mA； 最佳安装高度：1~1.5m； 工作环境：-30℃ ~ +70℃ 重量：300g；外形尺寸：188x77x84mm；。 |
| 10 | 红外对射 | ★双光束主动红外对射探测器，室外探测不小于距离60米， |
| 11 | 门禁一体机 | ★屏幕参数：不小于 7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率不低于600*1024； ★摄像头参数：采用宽动态不低于200万双目摄像头； ★认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号、身份证卡序列号）、密码、二维码（通过摄像头识别）认证方式；可外接USB身份证模块，实现人证比对功能； ★人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； ★存储容量：本地支持 不小于6000 人脸库、6000 张卡，5 万条事件记录； #硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、USB*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1； 通信方式及网络协议：有线网络；网络 SDK/萤石协议/ISAPI/Ehome4.0/ISUP5.0； |
| 12 | 涉密计算机及移动存储介质保密管理系统（三合一） | ★1、违规外联管理控制 能够监测并阻断涉密计算机通过多种方式接入互联网的违规行为，并能够向管理端发送报警信息。 ★2、移动存储介质使用管理控制 管理员可限定涉密专用优盘的使用范围，使其仅能在许可范围内的涉密计算机上交换数据。涉密专用优盘无法接入非涉密计算机，普通优盘无法直接接入涉密计算机，从而杜绝移动存储介质的交叉混用。 ★ 3、非涉密信息单向导入 普通优盘可通过多功能导入装置，将存储的非涉密信息安全导入涉密计算机中。 #4、通过国家保密局科技评测中心认证，并提供相关证书。 |
| 13 | 身份鉴别系统 | ★1、至少支持USBKey+PIN码与用户名+密码双重认证。 ★2、USBKey与操作系统不同权限用户绑定管理。 ★3、USBKey登录权限划分管理（通过USBKey与操作系统不同权限用户的绑定，实现对USBKey的登录权限划分） ★4、USBKey拔除实时锁屏管理，屏保锁屏管理，注销锁屏管理。 ★5、可禁用安全模式登录 ★6、USBKey用户登录情况审计管理（包括USBKey的名称、登录时间、次数、序列号等信息）。 #7、系统部署方式：同一客户端支持网络部署和单机部署两种模式切换，实现联网终端与单机终端统一管理。 #8、安全保护力度强：账号登录、切换账号或用户长时间无操作均需要进行身份鉴别，KEY拔出后即可进行系统屏幕锁定状态。 # 9、系统兼容性：客户端全面支持windows和中标麒麟、中科方德、银河麒麟、统信UOS桌面操作系统。 #10、认证方式：客户端支持普通KEY+PIN码认证登录，也支持指纹KEY+指纹认证登录。 #11、通过国家保密局科技评测中心认证，并提供相关证书。 |
| 14 | 主机监控与审计系统 | ★1、系统具备文件网络输出审计功能，即对终端文件的打印输出、网络共享输出、邮件输出等行为操作进行管理控制，并详细记录其行为信息。 ★2、系统必须具备文件保护及访问审计功能，提供对终端的系统、软件和共享等目录中的文件的保护功能，设定访问、删除、修改权限；支持对设定目录文件的操作审计。 ★3、系统必须具备支持对各种日志的导出查询，至少支持EXCEL格式的文件导出。 #4、通过国家保密局科技评测中心认证，并提供相关证书。 |
| 15 | 打印刻录监控与审计系统 | ★1、具备对终端刻录权限的管理功能。 ★2、具备刻录输出信息审计功能。 ★3、具备对系统自身操作的审计管理功能。 ★4、具备对终端打印权限的管理功能，在打印时弹出申请窗口，自动获取必要的信息。支持对打印输出的文档动态添加打印标识（含水印信息等）。信息内容包括打印人姓名、所属部门名称、文件名、文件密级、打印时间、打印份数、打印页数、打印原因及审批人姓名。 #5、通过国家保密局科技评测中心认证，并提供相关证书。 |
| 16 | 恶意程序辅助检查工具 | ★1、具备特种木马等恶意进行全方位的监控功能。 ★2、至少包含恶意程序特征数据库、检测引擎、调度管理引擎、管理控制模块、辅助检测工具等。 ★3、系统采用智能分析和特征码相结合的技术，在协议层和系统层进行协议分析和特征追踪。 #4、通过国家保密局科技评测中心认证，并提供相关证书 |
| 17 | 红黑电源隔离插座 | #1.红黑电源隔离插座符合国家保密标准BMB46-2019《红黑电源防护装置技术要求和测试方法》基本型的要求，并提供国家保密科技测评中心颁发的涉密信息系统产品检测证书； ★2.红黑电源隔离插座具有独立自主知识产权，并获得国家知识产权局颁发的专利证书； ★3.红黑电源隔离插座泄漏电流有效值应≤0.45mA，并提供相关机构出具的检测报告； ★4.红黑电源隔离插座额定电压为250V，额定频率为50Hz额定电流为10A； 5.红黑电源隔离插座具有6位5孔的设计结构； 6.外形尺寸：348mm×98mm×40mm； |
| 18 | 笔记本视频信息保护系统 | 1、干扰方式：视频信息多维相关干扰； ★2、干扰频率范围：1KHz-1.3GHz； ★3、干扰强度 ： ≤85dB μV/m； ★4、干扰方向：全方位； 5、工作电源：交流220V； 6、功耗：<1W； 7、可连续工作时间 ：≥24小时； 8、故障指示：声光报警； 9、工作温度：-10℃～ 50℃ ； 10、尺寸：160mm×145mm×40mm； 11、最大湿度：90%； 12、独立电源指示灯和工作指示灯 ★13、微机视频信息保护系统的使用不影响其他电子设备的正常工作。 #14、通过国家保密局科技评测中心认证，并提供相关证书 |
| 19 | 微机视频信息保护系统 | 1、干扰方式：视频信息多维相关干扰； ★2、干扰频率范围：1KHz-1.3GHz； ★3、干扰强度 ： ≤85dB μV/m； ★4、干扰方向：全方位； 5、工作电源：交流220V； 6、功耗：<1W； 7、可连续工作时间 ：≥24小时； 8、故障指示：声光报警； 9、工作温度：-10℃～ 50℃ ； 10、尺寸：160mm×145mm×40mm； 11、最大湿度：90%； 12、独立电源指示灯和工作指示灯 ★13、微机视频信息保护系统的使用不影响其他电子设备的正常工作。 #15、通过国家保密局科技评测中心认证，并提供相关证书。 |
| 20 | 杀毒软件 | 电脑病毒防护、木马查杀；可通过离线升级包进行病毒库升级 |
| 21 | 手机屏蔽柜 | ★1、不少于20格手机屏蔽柜，存放6.3寸手机 ★2、物理屏蔽手机信号，对人体无任何副作用 #3、通过国家保密局科技评测中心认证，并提供相关证书。 |
| 22 | 保密文件柜 | ★1、不少于两节，不少于两把指纹+按键密码锁 #2、通过国家保密局科技评测中心认证，并提供相关证书。 |
| 23 | 不间断电源 | ★1、容量：3000VA/2400W 2、电池电压：72V 3、输入电压范围：最低转换电压：160/140/120/110VAC±5%；最低复原电压：175/155/135/125VAC±5%；最高转换电压：300VAC±5%；最高复原电压：290VAC±5% 4、输入频率范围：40Hz-70Hz 5、输入相位：单相接地式 6、输入功率因数：100%负载时≥0.99 7、输出电压：208/220/230/240VAC 8、输出市电电压范围：47Hz-53Hz@50Hz/57Hz-63Hz@60Hz 9、输出频率范围（电池模式）：50Hz±0.25Hz/60Hz±0.3Hz 10、过载:AC模式：105%-110%：在电池模式时会在10分钟后自动关闭，或在输入正常时切换到旁路模式，110%-130%：在电池模式时会在1分钟后自动关闭，或在输入正常时切换到旁路模式，＞130%：在电池模式时会自动关闭，或在输入正常时切换到旁路模式；切换时间：0ms ★11、配备可延续2小时 |
| 24 | 防盗门 | 尺寸：按实际需求定制。 ★公安部认证甲级防盗门；无猫眼；C级锁芯；钢板材质，隔音降噪。 |
| 25 | 防盗窗 | 不锈钢材质；1.00mm全方管。尺寸：按实际需求定制。 |
| 26 | 办公桌 | 三工位；每工位尺寸：1200*600*760；优质高密度板；健康环保油漆。 |
| 27 | 办公椅 | 自主旋转升降椅；材质：网布/钢/塑料云感海绵;360度旋转,可上线升降 |
| 28 | 其他要求 | 所有设备需国产品牌； 在满足功能要求的前提下，供应方可提供业内认可的同级别或更高级别设备及服务 |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |
| 1 | 质保期 | 3年 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修服务 | 国内有维修人员或维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外配件及维修价格不高于本次投标价格 |
| 5 | 培训支持 | 提供在使用方现场不低于七天的现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 提供7*24小时的电话维修响应服务，如有必要8小时内到场维修 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后30日内 |