设备技术参数会审表

| 设备名称 | 野战移动CT车维修 | 计划号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 18万元人民币 | 设备数量 | 1台 |
| 经费来源 |  | ■国产 ■进口 |
| 设备功能要求 |
| 车载X射线机通过发射X线成像原理实现对病变部位的检查 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 载体 | 1 |
| 2 | 车载CT机 | 1 |
| 3 | 探测器 | 1 |
| 4 | 球管 | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 维修人工服务 | 故障发生人工检查服务24小时内到场 |
| 2 | 维修配件运输服务 | 维修所需配件48小时内到场 |
| 3 | 维修发生备件 | GE 2M球管（5363417） |
| 4 | 维修备件认证 | 设备原厂备件 |
| 5 | 安装调试服务 | 原厂技术人员调试 |
| 6 | 维修资质 | 野战分队装备，原厂维修 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 1年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库，国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站，国内有维修站 |