|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | | 2022-JKMTDY-W1276 | | | |
| 项目名称 | | 腔镜手术器械 | | | |
| 数量 | | 6 | | 🗹国产 🞎进口 | |
| 最高投标限价 | | 60万元 | | | |
| **设备技术参数要求** | | | | |
| 序号 | 指标名称 | | 技术要求 | |
| ＃1 | 止血钳 | | 总长度为360mm，小弯分离钳，，弧度15度，头粗2.7mm，双关节DeBakey | |
| ＃2 | 止血钳 | | 总长度为360mm，中弯分离钳，弧度30度，头粗2.7mm，双关节DeBakey | |
| ＃3 | 止血钳 | | 总长度为360mm，直角钳，角弯90度，头粗2.7mm，双关节DeBakey | |
| ＃4 | 海绵钳 | | 总长度为420mm，双关节 ，弧弯，有齿卵圆钳，头宽10mm。 | |
| 5 | 肺叶钳 | | 总长度为360mm，双关节 ，弧弯有齿，头宽5mm | |
| 6 | 心房持针钳 | | 总长度为340mm，持针钳 ，双关节， 直头，钳头长14mm内侧有镶片 | |
| 7 | 心脏手术剪 | | 总长度为340mm，剪刀 ，双关节， 弯头 | |
| ＃8 | 抓钳 | | 总长度为360mm，淋巴结钳 双关节 弧弯 头宽8，椭圆头 | |
| 9 | 胸腹吸引管 | | 总长度为360mm，带手柄，微弯30度 | |
| 10 | 分离钳 | | 总长度为330mm，杆经为5mm，弯分离钳包括手柄 、外管、钳芯 | |
| 11 | 牵引钳 | | 总长度为330mm，杆经为5mm，三叶可张开，张开度30度，带手柄 | |
| 12 | 抓钳 | | 总长度为330mm，杆经为5mm，胃抓钳包括手柄 、外管、钳芯 | |
| 13 | 抓钳 | | 总长度为330mm，杆经为5mm，鸭嘴抓钳包括手柄 、外管、钳芯 | |
| 14 | 抓钳 | | 总长度为330mm，杆经为5mm，重型抓钳包括手柄 、外管、钳芯 | |
| ★15 | 材质 | | 以上器械材质均为进口钢材，并提供相关证明文件 | |
| ★16 | 售后 | | 免费质保两年 | |