设备技术参数会审表

| 设备名称 | 西门子Varic型C型臂 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 20万 | 设备数量 | 1 |
| 是否必须 进口 | □是 □否 | 是否免税 （进口设备填写） | □是 □否 |
| 设备功能要求 |
| 满足设备各项功能检查指标要求，图像质量须达到临床诊断需求。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 西门子 Varic型C型臂设备整机 | 1台 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 保修服务范围 | 劳务及配件全保修，包含设备正常使用情况下所有配件的更换（包括球管、影像增强器等部件），不包含其他第三方设备，如UPS、激光相机、外配打印机、视频外设等)。 |
| 2 | 供应商实力信誉证明 | 1.提供2021年财务审计报告或银行出具的资信证明。 2.保证更换原厂原配件。 |
| 3 | 服务要求 | 1.保修设备在保修期内不限次数提供维修服务,不限数量更换所需更换的备件； 2.每年度定期校准和保养四次，并提供详细书面保养报告。并承诺达到设备应有图像质量标准及质控中心检测标准。 3.保修期内无偿提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持； 4.提供售后服务热线电话。国内需有全职资深工程师，工作日接到报修电话，通过电话技术支持无法解决问题的需24小时内到达现场，非工作日时间接到故障报修电话后不超过36小时内到场,并及时提供相关的维修解决方案；保证保修期内设备的开机率≥95％（按全年365天计算）；停机超过一天服务延长五天。 |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |
| 1 | 质保期 | 合同签订后一年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 合同期内不限次数的提供故障维修和更换坏损配件的服务 |
| 5 | 培训支持 | 每年度在设备现场进行设备的基本原理、质控、常见故障处理、清洁及保养方法等内容的培训，参与人员为设备使用科室及设备管理部门，时间不少于一天 |
| 6 | 维修响应 | 响应时间≤2小时，到达现场时间≤24小时 |
| 7 | 到货时间 | 库存配件到货时间不超过24小时，个别进口配件不超过一周 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。