设备技术参数

| 设备名称 | 病理质控系统 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 人民币40万元 | 设备数量 | 1套 |
| 经费来源 | 医疗成本 | 是否进口 | □是 ☑否 |
| 设备功能要求 |
| 病理质控系统能进一步提高病理科的质量和流程管理，为病理科各主要工作环节配备相应的模块化工作站，可以避免在病理检测过程可能存在的风险，给患者提供更快、更精准的诊断结果，同时通过和现有系统连接，帮助实验室进一步规范检测流程，能够对病理检查实现全流程无纸化闭环管理，提高诊断质量与工作效率，加强质控管理。而且能让临床及时快捷地查阅病理诊断报告，辅助提高医院整体医疗水平。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 病理质控系统 | 1套 |
| 技术参数要求 |
| 指标名称 | 序号 | 技术参数 |
| 整体要求 | 1 | 全面支持病理科日常工作的全流程管理，满足各环节特定的功能要求； |
|  | 2＃ | 系统所有功能模块集成在同一平台下，避免不同软件模块单独程序的松散模式带来的维护与使用的不便；（提供平台软件界面截图证明） |
|  | 3 | 具备与医院信息平台无缝对接的能力； |
|  | 4 | 所有系统应用必须基于同一套数据库，实现核心级集成，全中文操作界面； |
|  | 5＃ | 系统具有直观全面的日志管理模块，确保系统运行的安全性与可追溯性。 |
| 设备名称 | 序号 | 技术参数 |
| 病理 质控 系统 | 病理服务器平台软件要求 | 1 | 支持双机、集群工作模式。 |
|  |  | 2 | 不限并发用户数。支持双机、集群工作模式。 |
|  | 接口开发服务 | 1 | 具有二次接口开发服务 |
|  |  | 2 | 提供完整的与医院第三方HIS、电子病历（EMR）的集成方案，实现与医院第三方软件的信息共享 |
|  |  | 3 | 支持与医院现有硬件设备包埋盒打号机、玻片打印机、免疫组化仪等的无缝集成 |
|  |  | 4 | 所有软件及接口免费安装且不限数量； |
|  |  | 5★ | 接口软件要求：HIS数据接口、电子病历接口、报告服务器接口、手麻系统接口、需求设备对接端口、病理科各类设备接口、一卡通收费系统接口等医院现有系统需对接接口 |
|  |  | 6# | 原厂提供免费、不限次数三年维保 |
|  |  | 7★ | 定期进行数据一致性核查，数据备份，确保数据安全。 |
|  | 病理标本登记软件要求 | 1 | 负责检查申请的录入、接收标本的登记和计价等工作 |
|  |  | 2 | 对于电子申请单，可以通过标本上的申请条码直接确认申请 |
|  |  | 3 | 自动为标本及病理检查分配病理号，也可手动调整 |
|  |  | 4＃ | 具备独立的外院会诊登记模块等 |
|  | 病理取材管理软件要求 | 1 | 负责记录标本取材描述及标本检查所见，提供待取材任务列表及技术医嘱中补取病例，可以从列表中选择检查申请并打开 |
|  |  | 2 | 提供多线程取材模式，自动提示该病例历史活检及冰冻记录，并可查看。支持同一患者同次送检多袋标本的分袋排序等快捷操作 |
|  | 病理技术管理软件要求 | 1 | 实现技术工作的全面信息化管理 |
|  | 病理综合报告管理软件要求 | 1 | 负责病理图像的采集和诊断报告的录入，自动提示该患者既往病理检查史 |
|  |  | 2 | 采用所见即所得一体化的报告编辑模式，支持病理检查项目的平台化管理，具备图像另存功能，报告书写功能 |
|  |  | 3 | 能够在同一界面中显示多项标本相关信息，支持多线程报告模式，支持图文混排报告，提供报告版式自定义功能；典型病例收藏功能 |
|  |  | 4＃ | 提供病人随访计划制定功能，并可对随访结果进行记录 |
|  |  | 5＃ | 允许医生根据需要提出进一步的检查申请，审核后的记录自动进行锁定 |
|  | 病理质控及主任管理软件要求 | 1 | 流程定义和查询，用户权限管理，工作量统计等 |
|  |  | 2＃ | 提供符合国家卫计委发布13项病理质控标准的专业病理质控报表 |
|  |  | 3＃ | 规范化质控统计及其他自定义质控统计 |
|  |  | 4 | 提供玻片、蜡块、底单等的归档登记，设定归档时限，未归档时自动提示 |
|  |  | 5 | 标本借阅、还片登记等管理功能 |
|  |  | 6 | 工作量统计：科室工作量统计、取材医生工作量统计、初诊医生工作量统计、复诊医生工作量统计、终审医生工作量统计、技术组工作量统计、特检医嘱申请统计、标记物使用数量工作量统计、申请科室工作量统计 |
|  |  | 7 | 报表工具：提供丰富实用的报表工具，包括病理检查登记本、病理报告签收本、取材工作单、切片工作单、染色工作表、染色工作表、病理检查底单、门诊回执、借片凭证等 |
|  |  | 8 | 质控统计：标本规范化固定率质控、不合格标本及原因质控、临床符合率质控、一线符合率质控、术中快速诊断与石蜡诊断符合率、细胞学病理诊断质控符合率、会诊符合率质控、取消审核报告质控、技术（HE染色切片优良率、免疫组化染色切片优良率等） /取材工作质量（评级）质控、报告实际发放天数质控、标本处理时限质控、术中/组织/细胞病理诊断及时率及其他自定义质控统计。（须提供符合该功能的实际软件截图证明） |
|  |  | 9 | 对日常质控中发现的问题，能够直接反馈到技师或诊断医师个人。 |
|  | 病理检查电子申请单 | 1 | 电子病理检查申请单支持结构化点选，快速完成申请 |
|  |  | 2 | 申请单可完成新增标本、编辑标本、删除标本操作 |
|  |  | 3＃ | 系统支持打印纸质申请单和标本二维码标签，临床可追踪标本完成状态 |
| 备注：系统所需服务器、计算机及专用硬件等所有配套硬件设备由医院提供； |
| 售后服务要求 |
| 1 | ★质保期 | 系统软件免费质保1年； |
| 2 | 维修站 | 厂商在陕西西安设有分公司或办公机构；具备本地化技术服务； |
| 3 | 收费标准 | 质保期内提供免费上门维护； |
| 4 | 培训支持 | 厂家提供技术支持，提供系统培训，提供售后服务； |
| 5 | 维修响应 | 响应时间≤30分钟，到达现场时间≤2小时； |
| 6 | 到货时间 | 合同签订后30天； |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。